## Slide 1
画像の端部分が見切れてしまう場合がありますので、テキスト含め
確実に表示させたい要素は、赤枠内に入力してください
XXXXXX
戦略研勉強会＠キャンプ
第27回
浮体式原子力発電と
原子力マイニング
2024年6月25日（吉日）12：10～12：40

## Slide 2
浮体式原子力発電

## Slide 3
小型炉（SMR）、新型炉、革新炉とか

## Slide 4
多様な市場ニーズを満たすための幅広いサイズと特徴
X-energy 複数基を開発中
高温ガス炉
液体金属炉
Oklo
約12基を開発中
マイクロ炉
（<20MW）
TerraPowerのNatrium複数基を開発中
NuScale
GEH X-300
Holtec SMR-160
軽水炉型SMR
<300MW
Terrestrial 複数基を開発中
溶融塩炉
非水冷
ほとんどが300MW未満、一部は1,000 MWの規模
小型炉 種類

## Slide 5
固有の
安全性
小型
シンプル
=
向上した パフォーマンス
工場で組み立て
機器の60-80％
米国のサプライチェーンの成長
より迅速な建設
より小さな構造
アセンブリ化と現地工事
最新の建設工法
すぐに利用できる機器
既製の機器
実証済みの パフォーマンス
より高い熱効率
設計と建設のベストプラクティス
オペレーショナル・エクセレンス
小型炉の経済性

## Slide 6: Marine-based SMRs
On-Shore Deployment |  | Off-Shore Deployment | 
KLT-40S | RITM-200M | ACPR-50S | SHELF
Design Status: Full Commercial Operation since May 2020 in the Akademik Lomonosov Floating NPP | Design Status: 6 prototype reactors were manufactured and installed on icebreakers (2 ones are in the process of testing) | Design Status: Completion of conceptual/ program design, preparation of project design. | Design Status: Detailed design underway
OKBM Afrikantov, Russian Federation Compact Loop PWR 150 MWt / 35 MWe per module x 2 modules for the FNPP Core Outlet Temp: 316oC Enrichment: 18.6% Refuel interval: 36 months Without onsite refuelling Spent fuel take back | OKBM Afrikantov, Russian Federation Integral-PWR 175 MWt / 50 MWe per module Core Outlet Temp: 318oC Enrichment: <20% Refuel interval: Up to 120 months Without onsite refuelling Spent fuel take back | CGNPC, China Integral-PWR 200 MWt / 50 MWe per module Core Outlet Temp: 321.8oC Enrichment: <5% Refuel interval: 30 months Whole heap refuelling | NIKIET, Russian Federation Integral-PWR 28.4 MWt / 6.6 MWe per module Core Outlet Temp: 310oC Enrichment: 19.7% Refuel interval: 6 years (8 for SHELF- M) Without onsite refuelling Spent fuel take back
海洋設置の原子炉

## Slide 7
浮体式原子力発電
(出所）日本経済新聞社_https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL238KO0T20C23A5000000/

## Slide 8: なぜ浮体式原⼦⼒発電所を提案するのか
Ref. Sevan SSP社ホームページ
浮体構造物
原⼦⼒発電設備
浮体式原⼦⼒発電
Ref. Nuc. Tec., 194, 1(2016).
原⼦⼒の利⽤には福島第⼀原発事故を踏まえた根本的な安全性向上が必要不可⽋
提案者は東京電⼒の原⼦⼒責任者として事故後の対応と同時に事故原因分析を主導して以下の結論に⾄る
浮体式原⼦⼒発電所（浮体構造物内に軽⽔炉を配置）で⼤幅な安全性の向上が図れる
⽇本には浮体と原発のサプライチェーンがあり実現が可能
浮体式原子力発電

## Slide 9
津波により建屋が浸⽔し全ての電源を失った
→ 浮体にすることで⼤きな津波も乗り越えられる
電源喪失時に冷却を継続できる時間が短すぎた（3⽇でも不⼗分）
→ 海⽔との⾃然対流を⽤いた熱交換で冷却を⻑期間継続できる
⾼齢者や病気の⽅が避難時に亡くなられた（双葉病院の⼊院患者45⼈が死亡）
→ 事故時の住⺠の⽅の緊急避難を不要にできる
30km程度
（避難計画策定範囲に居住者なし）
浮体式 原⼦⼒発電
海
⽔深 200〜
500m
福島第1原子力発電所事故の原因を取り除く

## Slide 10
東⽇本⼤震災・東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故による避難⼈数（2011/3/25 8時時点）[1]
[1] 福島県災害対策本部「平成23年度東北地⽅太平洋沖地震による被害状況即報（第64報）」 より作成
南相⾺市
5713⼈
飯舘村
2430⼈
浪江町、17793⼈
双葉町、6884⼈
⼤熊町、11363⼈
富岡町、15480⼈
楢葉町、7800⼈
⽥村市
2997⼈
葛尾村
105⼈
川俣町
12⼈
川内村
2997⼈
合計︓約7.3万⼈
福島第⼀原⼦⼒発電所
30km沖合に係留することで、緊急に避難が必要な区域内に住⺠がいない
航⾏中の船舶は事故の警報を受けて、⾃⼒で速やかな避難が可能
オフサイトセンター
双葉病院
原発事故時の緊急避難

## Slide 11: （参考）原子力災害における避難計画策定の範囲
PAZ
Precautionary Action Zone
概ね5km圏内
UPZ
Urgent Protective action planning Zone
概ね30~5km圏内
①PAZは放射性物質の
放出前に予防的に避難
（あらかじめ避難先の施設を特定）
③UPZは屋内退避
あらかじめ避難先の施設を特定
避難により健康リスクが高まるPAZ内の要配慮者は、
②防護施設に退避
UPZで一定の線量を計測した
場合は、その区域を特定し、
④順次避難
500μSv/h
→ 数時間内に区域を特定、避難等を実施。
（移動が困難な者の一時屋内退避を含む）
20μSv/h
→ １日内を目途に区域を特定、地域生産物の摂取を制限、
１週間程度内に一時移転を実施。
福島第一原発事故以前は、住民避難などの防災対策を検討する範囲は原子力発電所から概ね 10Km圏内だったが、その後、概ね30Km圏内に拡大するとともに、原子力施設からの距離に応じて、即時避難や屋内退避等の避難の考え方を整理。（原子力規制委員会による原子力災害対策指針の策定）
第28回原子力小委員会
（令和4年6月30日）資料3

## Slide 12
35
震源
NS EW（⽔平地震動）
UD(垂直地震動）
南北⽅向加速度
東⻄⽅向加速度
垂直⽅向加速度
⽔平地震動は⽔中では伝播しない（垂直地震動は伝播）
船舶が地震により損傷した報告はない
現在、陸上の原発は耐震強化⼯事に膨⼤な費⽤が掛かっている
宮城県遠⽥郡湧⾕町新町 2011/03/11 14時46分30秒〜
地震の影響を軽減

## Slide 13
25
沖合に設置して⽔深が深くなると津波⾼さは低くなる
係留鎖は垂直⽅向の動きに遊びがあり津波を乗り越えることができる
元々係留場所が30km沖合で⽔深が200m以上で避難不要（船は津波時に沖合に避難）
岩⼿県⼤船渡市三陸町の沖出しルール
⽔深
5000m
500m
1
10m 00m
津波の影響を最小化

## Slide 14
34
https://www.prodigy.energy
https://www.neimagazine.com/news/newsrussias-ﬂoating- npp-supplies-heat-to-second-pevek-district-9877829
https://www.seaborg.com
https://corepower.energy
https://www.iaea.org/sites/default/ﬁles/21
/07/iaea_webinar_marine- based_smrs_ofnp_m_golay_18may2021.pdf
MIT(US）軽⽔炉、300-1000MWe
Seaborg(デンマーク）溶融塩炉、200-800MWe
CorePower(UK）、⽇本企業が100億円出資
Rosatom(ロシア）軽⽔炉、35MWe x 2
Prodigy Clear Energy(カナダ）SMR
KEPCO C&E(韓国）軽⽔炉、60MWe
溶融塩炉、移動⽤
https://www.iaea.org/sites/default/files/21/07/iaea_webinar_ marine-based_smrs_bandi-60_bj_lee_18may2021.pdf
世界中で浮体式原発の開発が始まりつつある（ロシアではすでに実⽤化）
韓国はデンマークのSeaborg社と協⼒して浮体式原発を開発中
中国の浮体式原発の特許出願が活発化している
増えつつある浮体式原子力発電

## Slide 15
清水建設の作業用台船＠大型洋上風力対応
500億円

## Slide 16
2016年
◆実体写真：運転直前の熔融塩実験炉
MSREの炉格納室内部。
米国オークリッジ研究所で1965～1969年末の４年間、無事故で運転され研究開発に成功。
熔融塩実験炉 MSRE（米国オークリッジ研究所）
溶融塩炉開発：航空機搭載

## Slide 17
Aircraft Reactor Experiment
(ARE)
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Aircraft_reactor_experiment
熱核推進ロケット・エンジン
1950年に構想された
航空機向け溶融塩炉
19７0年の熱核エンジン

## Slide 18
上海SINAPの溶融塩冷却炉
（2MWthで始め、その後10MWthに拡張想定）
（出典）http://www.sinap.cas.cn/
中国内陸部の経済振興の基盤として溶融塩炉

## Slide 19
Floating Production, Storage, and Offloading
Floating Production, Storage, and Offloading
浮体式生産貯蔵積出設備

## Slide 20
石油・天然ガスを分離・精製

## Slide 21
⼯場とドックで集中製造し製造品質が向上
・遠隔地で建設するのはコスト⾯でも負担⼤
既存の陸上原発と同等の費⽤で建設可能
・海底送電線は陸上送電線と同程度のコスト
・陸上原発の耐震強化やテロ対策設備の費⽤を加味すると洋上が有利
浮体式原発
浮体構造物の建造費：
海底送電線30kmの建設費：
陸上原発
⼟⽊建屋関係の建設費:
390〜560億円
304〜475億円
825〜1375億円
694〜1035億円
浮体式は造船所で製造

## Slide 22: 浮体基本配置（横横図面）
360m
63m
35m
20m
内外殻外幅５m内外殻内幅４m
廃棄物処理室
中央制御室
⼊退域管理区画
居住区画
変圧器
ボイラ
軽油タンク
90,000t
船尾バラスト30,000t
船⾸バラスト30,000t
IC /
PCCS
CST
海⽔中へ
浮体基本構造

## Slide 23
本体が二重船殻構造で衝突、波浪による外力に対して頑健に設計
船首での一点係留と流線形構造により海流への抵抗を抑制
タービンをタテ型に配置して、タービンミサイルのリスク低減
上甲板には太陽光パネルを設置して直流電源（蓄電池）の充電を行う ２０mx１００m x２列 300kW
70m
３６０m
昇降機
循環水排出配管循環水吸込配管
安全系海水排出配管安全系海水吸込配管
フィルターベント
入退域管理室
中央制御室
レイダウンエリア
IC/ PCCS
居住区画
ボイラ
変圧器
淡⽔化装置
CST
CST
IC/ PCCS
浮体船

## Slide 24
東電グループ
原⼦⼒関係企業
造船関係企業
⼤学・研究機関他
TEPCO
東芝エネルギーシステムズ
⽇⽴GEニュークリア・エナジー
三菱重⼯業
三菱電機
IHI
⿅島建設、清⽔建設
⽇揮
原燃輸送
関⻄電⼒、中部電⼒、⽇本原⼦⼒発電
スタズビック・ジャパン、元EDFジャパンの⽅
発電設備技術検査協会
JAEA、電⼒中央研究所
エネルギー総合⼯学研究所
東京海洋⼤学
早稲⽥⼤学
東京⼤学
東京⼯業⼤学
京都⼤学
名古屋⼤学
⻑岡技科⼤
イリノイ⼤学
⽇本原⼦⼒産業協会
三菱総合研究所
⽇本電気
⽇本保全学会
三菱造船
⽇揮（海洋事業関係者も参加頂ている）
清⽔建設（同上）
ジャパンマリンユナイテッド
（IHIのサポートとして参加頂いている）
東京電⼒ホールディングス
テプコシステムズ
東京エネシス
東京パワーテクノロジー
KK6安全対策共同事業株式会社
電⼒、原⼦炉メーカー、ゼネコン、造船会社、⼤学等が参加
主に課題の抽出作業を実施したが、解決困難な課題は⾒つからず、逆に多くの利点が確認された
産業競争力懇談会での検討

## Slide 25
浮体や海底送電ケーブルのコストで割⾼にならないか？
海上で遮るものがなく、テロ攻撃を受けやすいのではないか？
30km沖合は領海外にならないか？
近隣諸国の反対を受けないか？
波浪により激しく揺動して、原⼦炉特にBWRの運転に影響がないか？
洋上でのメンテナンスは実施可能か？
運転員の業務環境は許容範囲か？
洋上での原⼦⼒利⽤のための法令や安全審査のガイドラインは？
通常運転時に発⽣する液体放射性廃棄物の放出が可能か？
淡⽔の確保が可能か？
塩害の影響が深刻にならないか？
外部電源が脆弱にならないか？
沈没の際に放射性物資の拡散を防げるか？
その他
１１１項目の改題を抽出

## Slide 26
3
3
MITで検討された防護層[1]
[1] J.Conway et al (MIT), " Security and the Oﬀshore Nuclear Plant (ONP) Security Simulation Testing and Analysis of the Multi-Layer Security System“.
上部甲板の対テロ装甲
⼆重船殻構造
⽔雷防御網
核セキュリティ対策の⼀例
本体が⼆重船殻構造で強固に作られている
⿂雷や爆発物を積載した船舶は、⿂雷防御網で接近を阻⽌できる
潮流や⾵により多少位置が動くので、⾶⾏物体等による攻撃がしにくい
多層の監視区域を設け、不審者の接近を遠⽅から早期に検知できる
防御構造

## Slide 27
36
例えば、海底⽕⼭が発⽣ タグボートで曳航して移動
新たな⾃然災害のリスクが⾒つかった場合
→ タグボートなどで曳航してリスクのない場所に移動する
陸上原発では原⼦炉直下に新たな活断層が確認された場合廃炉となる
→ 投資リスクの抑制に繋がる
⼤規模災害で電源の復旧が難しい地域に対し、移動して電⼒を供給
浮体式は移動できるのでリスク回避が可能

## Slide 28
37
東南アジアは津波や地震が多く、陸上の原発建設は難しい
海外の原発建設は地元での建設要員の雇⽤が難しく、計画遅延が頻発
→ ⽇本で製造して曳航して⾏くことができるため、現地の環境に影響されない
IAEAの浮体原発のシンポジウムに、タイ、ベトナム、インドネシアからも参加
Topan Setiadipura, Indonesia, BRIN National Research and Innovation Agency
Research Center for Nuclear Reactor Technology
（⻘丸、⾚丸は地震、⻩⾊の線はプレート境界、⻩⾊の三⾓は⽕⼭）
Phan Nhu Viet Ha, Viet Nam
Researcher & Head of Nuclear Energy Center
原発輸出

## Slide 29
安定なゼロエミ3電8 源の確保
地震等の災害抑⽌
航空や遠洋航海の船舶など電化が難しく、⽔素や合成燃料に期待している
⽔素やアンモニア製造にも電⼒が必要
データセンター、AIなど⼤量に電気を必要とする
化学産業、IT産業に向け、浮体式原発から電⼒を供給する
安定なゼロエミ電源の確保化学プラントの⽴地点確保
水素製造・アンモニア・データセンター電力供給

## Slide 30
浮体式原子力の
ポイント

## Slide 31
原⼦炉は核分裂の停⽌後も崩壊熱が発⽣し続ける
原発には電源が全て失われても冷却を継続できる装置がある
従来は電源なしで冷却可能な時間を８時間として設計
2号機の原⼦炉隔離時冷却系は約３⽇間運転を継続したが、その停⽌後にメルトダウン
→ 安定的な冷却の回復に数週間掛かった
1号機の非常用復水器
⽔量100t x２基
２、３号機の原子炉隔離時冷却系
参照：https://note.com/tbsnews_sunday/n/ne39c94287719
崩壊熱除去は長期間継続する

## Slide 32
原⼦炉は核分裂の停⽌後も⼤量の崩壊熱が発⽣し、継続的冷却が必要
（100万kW級の原発では30⽇後でも毎時10トン程度の⽔が蒸発する）
浮体式では周囲に存在する海⽔を使⽤して電源なしで継続的に冷却できる
原⼦炉停⽌後からの経過⽇数
海⽔
格納容器
原
⼦炉
プール
海⽔を利⽤し、プールで
蒸気を凝縮
福島第⼀1号機：45万kW
福島第⼀２、３号機：78万kW
海水との熱交換で動力なしに冷却を行う

## Slide 33
使用済み核燃料体の海洋保管＠浮体式
東京電力

## Slide 34
使用済燃料の乾式貯蔵施設
東電福島第1原発にもあるが3・11の地震･津波でも安全性に全く問題なかった
使用済燃料貯蔵の現状(2017年9月末)
原発名 | １取替分 | 貯蔵量 | 最大容量
泊 | ５０ | 350 | 1,000
女川 | 60 | 390 | 790
東通 | 30 | 60 | 230
福島第一 | 140 | 1,820 | 2,100
福島第二 | 120 | 1,130 | 1,360
柏崎刈羽 | 230 | 2,210 | 2,910
浜岡 | 100 | 1,090 | 1,740
志賀 | 50 | 120 | 690
美浜 | 50 | 360 | 680
高浜 | 100 | 1,160 | 1,730
大飯 | 110 | 1,350 | 2,020
島根 | 40 | 370 | 600
伊方 | 50 | 550 | 940
玄海 | 90 | 760 | 1,070
川内 | 50 | 850 | 1,290
敦賀 | 40 | 580 | 860
東海第二 | 30 | 370 | 440
合計 | 1,340 | 13,530 | 20,420
六カ所 | ー | 2,700 | 3,000
平均６年、最短で2年の余力しかない
六カ所再処理工場ほぼ満杯
使用済み核燃料問題と乾式貯蔵

## Slide 35
使用済み核燃料体の海洋保管
使用済み燃料
使用済み燃料
使用済み燃料
使用済み燃料
中継器
海底ケーブル
●使用済み核燃料体の陸上保管は、日本ではリスクあり危険。
●海洋保管にも相応のリスクはあるものの壊滅的な打撃は回避できる。

## Slide 36
福島県内セシウム除染
セシウム吸着材 廃棄物
民間企業保有 放射能物質（劣化ウラン、トリウム含）
日本政府
東京電力
協賛企業
北海道・中川町
移送
溶融塩炉
民間企業などが保有するウラン、トリウムなど放射性物質の総合的管理施設
将来、溶融塩炉が開発された時に放射性物質の減量処理を実施。それまで厳重に保管
吸着材であるプルシアンブルーから Ｃｓのみ抽出・濃縮
将来、懸念される東海・東南海・南海地震及びそれに伴う津波などから放射性廃棄物の流出などの災害対策を総合的な管理を実施する。
セシウム１３７の半減期は約３０年なので、その倍としても６０年の保管で無効化する間、保管。
移送
三井化学／三井金属
国家戦略特区？
放射性物質総合管理機構？
産総研
民間も放射性廃棄物を保管している・・・これを統合管理できないか？

## Slide 37
核医学

## Slide 38
医療RI ラジウム224とテクネチウム99
（出典）東京電力HD起業家100ファイナリスト資料

## Slide 39: 99Moの娘核種である99mTcは核医学検査薬として 利用。日本は、欧米につぐ世界第3位の消費国であるにもかかわらず、国産化率はゼロ
99Moは100%外国から輸入
⇒ 欧米の製造用原子炉の老朽化、航空輸送遅滞などの影響。
99Moは235Uを中性子照射により製造
⇒ 核分裂性廃棄物処理及び核不拡散上の問題。
99 Moの需要(国別の使用量)
99 Mo製造方法
核医学検査薬テクネチウムTc99

## Slide 40
馬毛島

## Slide 41
馬毛島基地に浮体式原子力発電＠軍用原子力
①駐屯地の電源
②海水から淡水生成
③防御用レーザーの電源
④軍用原子炉のリース導入

## Slide 42
馬毛島基地に浮体式原子力発電＠軍用原子力
軍用原子炉
GE
べクテル
ウエスチングハウス
核燃料実装済み
25年間燃料交換無し
リース契約＠25年
核燃料搭載のママ返却
原子炉モジュール全体
浮体式原子力発電の運用
民間オペレーション教育
海上自衛隊の原子力潜水艦
実戦配備・運用と保守
米海軍

## Slide 43
Small Rugged Reactor Technologies
燃料は劣化ウランU238に中性子を当てて２度のベータ崩壊を経てプルトニウム239になる。
遠隔の軍事基地向けにマイクロリアクター

## Slide 44
SSBNX

## Slide 45
偵察衛星
通信・測位衛星
戦略ミサイル
戦術ミサイル
対地攻撃ミサイル
ドローン群
スウォーム攻撃
←レーザー砲のつもり…
軍事用原子炉はIAEA監査対象外
安定運用の現役炉を燃料装填済みでリース
25年間燃料交換なしで発電運用
軍用原子炉は地下に建設
大電力を必要とするレーザー兵器、レールガンを地域防御として配備
榴弾砲弾
大出力レーザー
平時は、周辺地域への無償電力の供給
配電電圧230Vで供給
直流送電、USBタイプC
データセンター向け電力供給
大規模機械学習、デジタル通貨マイニング
電気分解による水素製造
軍事用小型原子炉
S9G
レールガン
新ミサイル防衛？
成層圏
馬毛島基地（電力＆淡水化）
東千歳駐屯地＆空自千歳基地
ハイパースケールデータ
センター