## Slide 1
次世代原子力
～小型炉、核廃棄物、原子力利用～
社内限

## Slide 2
0
はじめに

## Slide 3
原子力発電所
東京電力HD㈱ 福島第一原子力発電所
東北電力㈱ 女川原子力発電所
中部電力㈱ 浜岡原子力発電所
日本原子力発電㈱ 東海・東海第二発電所
東京電力HD㈱
柏崎刈羽原子力発電所
中国電力㈱
島根原子力発電所
北陸電力㈱
志賀原子力発電所
日本原子力発電㈱ 敦賀発電所
関西電力㈱ 高浜発電所
関西電力㈱ 美浜発電所
東北電力㈱ 東通原子力発電所
東京電力HD㈱ 東通原子力発電所
九州電力㈱
玄海原子力発電所
関西電力㈱ 大飯発電所
東京電力HD㈱ 福島第二原子力発電所
電源開発㈱ 大間原子力発電所
17
34 50
56
46
82
３２
138
110 出力(万kW)
２９ 年数
PWR BWR ABWR
四国電力㈱ 伊方発電所
118 118
57 57 89
２６
九州電力㈱
川内原子力発電所
(2015.8.11) (2015.10.15)
110 110 110 110
83 83 87 87
４６ ４５ ３６ ３６
89 89
３７ ３５
北海道電力㈱ 泊発電所
58 58 91
３２ ３０ １１
(2013.7.8)
110
１５
(2014.6.10)
83
１９
110 110 110 110 110
３５ ３０ ２８ ２７ ３１
54 121
２８ １５
(2014.8.12)
36 116
３４
(2015.11.5)
(2015.6.16)(2014.2.14)
83
４４ (2021.6.23)
118 118
２９ ２８
(2018.3.14) (2018.5.9)
(2016.1.29) (2016.2.29)
137
(2016.8.12)
(2014.12.16)
139
(2013.12.25) (2018.8.10)
56 118 118
２７ ２４
(2018.3.23) (2018.6.16)
110
４２
(2018.9.26)
54 84 110 114 138
３４ ２７ １６
52 83
２６
(2020.2.26)
46 78 78 78 78 110
(2016.4.20)
136 136
２４ ２４
(2017.12.27)
停止中
10基
再稼働
設置変更許可+理解表明
３基
新規制基準
審査中
(申請日)
未申請
11基 9基
廃炉
24基
設置変更許可
３基
(許可日)
(許可日)
(起動日)

## Slide 4
廃炉決定済の18基のうち、周辺設備を解体する第２段階にあるのは６基。
原子炉等を解体する第３段階は、2020年代半ば以降に本格化する見通し。
2001
2011
2022
2031
2041
2051
（年度）
2060
東海
浜岡①浜岡②
現在
第2段階（周辺設備解体）
第3段階（原子炉等解体）
敦賀①美浜①美浜②島根①玄海①伊方①
大飯①
大飯②女川①玄海②伊方②
福島第二①福島第二②福島第二③福島第二④
3
現役炉の廃炉への道…老朽化した炉を60年利用するのは～

## Slide 5
No. | 施設名 | 施設区分 | 拠点名 | 放射性廃棄物発生量（ｔ） | 費用 （億円） | 解体期間 /建物状況 | 
1 | 水性均質臨界実験装置 （AHCF） | 原子炉 （臨界実験装置） | 原科研 |  |  | 1967年～1979年 建屋再利用 | 
2 | 研究炉1（JRR-1） | 原子炉 | 原科研 |  |  | 1969年～2003年 モニュメント化 | 
3 | 動力試験炉（JPDR） | 原子炉 | 原科研 | 金属：1,190 コンクリ：2,140 | 230 （技術開発含む） | 1982年～2002年 更地化 | 
4 | 材料試験炉臨界実験装置 （JMTRC） | 原子炉 （臨界実験装置） | 原科研 ⇒大洗研 | 金属：6.1不燃：0.1 |  | 1995年～2003年 プールから撤去 | 
5 | 高温ガス炉臨界実験装置 （VHTRC） | 原子炉 (臨界実験装置) | 原科研 | 金属：72コンクリ：1 | 0.8 | 2000年～2010年 更地化 | 
参 | 研究炉３（JRR-3）旧炉心部 | 原子炉 | 原科研 | 金属：400 コンクリ：4200 | 340 | 1985年～1990年 炉心部保管中 | 
6 | 放射性物質放出実験装置 （VEGA） | 使用施設 | 原科研 | 金属：30 コンクリ：2 | 0 （内部実施） | 2005年～2005年 建家再利用 | 
7 | セラミック特研 | 使用施設 | 原科研 | 金属：30コンクリ：2 | 0.3 | 2006年～2008年 更地化 | 
8 | 同位体分離研究施設 | 使用施設 | 原科研 | 金属：18 コンクリ：0.4 | 0.2 | 2008年～2010年 更地化 | 
9 | 冶金特別研究施設 | 使用施設 | 原科研 | 金属：48 コンクリ：121 | 2 | 2007年～2009年 更地化 | 
10 | 再処理試験室 | 使用施設 | 原科研 | 金属：25 コンクリ：142 | 2 | 2008年～2009年 更地化 | 
11 | プルトニウム研究2棟 | 使用施設 | 原科研 | 金属：6 コンクリ：0 | 0.3 | 2008年～2009年 更地化 | 
12 | モックアップ試験室建家 | 使用施設 | 原科研 | 金属：2.8 不燃：246.4 | 3 | 2010年～2014年 更地化 | 
13 14 | G/H棟 | 使用施設 | 核サ研 | 不燃物：150 | 2.6 | 2009年～2013年 更地化 | 
15 | 高性能トカマク開発試験装置 （JFT-2M) | RI施設 | 原科研 |  | 0 （内部実施） | 2008年～2009年 建家利用 | 
16 | 自由電子レーザ（FEL)内装 | RI施設 | 原科研 | 内装設備譲渡 （廃棄物：0） | 0 （相手方負担） | 2009年～2010年 建家利用 | 
17 | FP利用実験棟 | RI施設 | 大洗研 | 金属：17コンクリ：3 | 0.5 | 2010年～2013年 建家利用 | 
廃止措置（2017年以前）

## Slide 6
青森
廃止措置中
原子炉: 1 施設
大洗
廃止措置中
原子炉: 2 施設
その他: 1 施設
準備中
その他: 6 施設
東海 核サ研終了
その他: 2 施設廃止措置中
再処理施設: 1 施設
その他: 3 施設
準備中
その他: 4 施設
東海 原科研終了
その他: 3 施設廃止措置中
原子炉: 4 施設
その他: 5 施設
準備中
原子炉: 1 施設
その他: 6 施設
人形峠
廃止措置中
その他: 3 施設
2022年4月1日現在 | 状態 | 終了 | 廃止措置中 | 準備中
 | 施設数 | 5 | 23 | 17
敦賀
廃止措置中
原子炉: 2 施設 （ふげん、もんじゅ）
その他: 1 施設
廃止措置の現状（2018年以降）

## Slide 7
原子力船むつ: 36 MW, 1974-1992 (JAEA)
高速中性子源炉「弥生」 : 2 kW, 1971-2011 （東京大学).
定常臨界実験装置 (STACY): 0.2 kW, 1995-
過渡臨界実験装置 (TRACY) :
10 kW, 5000 MW (Pulse), 1995-
軽水臨界実験装置 (TCA): 0.2 kW, 1962-
高速炉臨界実験装置 (FCA): 2 kW, 1967- 2016
研究用原子炉JRR-2: 10 MW, 1960-1996
研究用原子炉JRR-3: 20 MW, 1990-
研究用原子炉JRR-4: 3500 kW, 1965-2013
原子炉安全性研究炉 (NSRR):
300 kW, 23 000 MW (Pulse), 1975-
材料試験炉 (JMTR): 50 MW, 1968-2017
高温工学試験炉 (HTTR): 30 MW, 1998-
高速実験炉「常陽」: 140 MW, 1977-
重水臨界試験装置 (DCA): 1 kW, 1969-2001
東芝臨界実験装置 (NCA): 0.2 kW, 1963 - 2013
東芝教育訓練用原子炉 (TRR-1): 100 kW, 1962-2001
日立教育訓練用原子炉 (HTR): 100 kW, 1961-1975
武蔵工大炉 TRIGA II: 100 kW, 1963-2003 (東京都市大学)
(JAEA)
(JAEA)
東海
横須賀
川崎
東大阪
熊取
近畿大学原子炉UTR-KINKI: 1 W, 1961-
京都大学研究用原子炉 (KUR):
5000 kW, 1964-
京都大学臨界集合体実験装置 (KUCA):
0.1 kW,1974-
大洗
むつ
立教大学原子炉TRIGA II (RUR): 100 kW, 1961-2001
新試験研究炉（検討中）
敦賀
赤字：廃止措置準備中あるいは廃止措置中の施設
研究用原子炉（赤字は廃止措置中＆準備中）

## Slide 8
原子力発電の設備容量将来推移
40年運転
60年運転
36基：3,722万kW
設備容量（万kW）
27基：2,731万kW
23基：2,374万kW
3基：414万kW
2030年
2040年
2050年
2060年
32基：3,365万kW
8基：956万kW
8基：956万kW | 
3基：414万kW | 

## Slide 9
（出所）経済産業省 業界団体ヒアリング、各社ヒアリング等
タービン
MHI、東芝
タービン部素材 日本製鋼所M&E大平洋製鋼
RPV
MHI、IHI
大型鍛造材
日本製鋼所Ｍ＆Ｅ
2次系機器
MHI、東芝、IHI
ツバキ・ナカシマ(送風機)日立造船（タンク）
日阪製作所(熱交換器)
制御棒駆動機構 MHI、東芝、日立制御棒/部素材
日立金属、大同特殊鋼
蒸気発生器
MHI
伝熱管
日本製鉄
格納容器 MHI、日立 IHI
炉内構造物
MHI、日立、東芝
炉心構成要素
東洋炭素（高純度炭素）富士電機（高温ガス炉・炉心）
炉内構造物部素材
大同特殊鋼、日立金属多摩川精機
放射線関係
ニチアス
スギノマシン
燃料関係設備
富士電機 木村化工機
ポンプ
MHI、荏原製作所、日立
電業社
関水社、日機装帝国機械製作所
助川電気（電磁ポンプ）
シール等
バルカー
アドバンスシール
信和工業ニチアス
日本ピラー工業
バルブ
TVE
岡野バルブ製造平田バルブ工業イーグル工業
フジキン 大野ベロー
ウツエバルブ
バルブ部素材
日本ギア（actuator）宮地鉄工所（ボディ）
給水・排水・復水系オルガノ、荏原製作所栗田工業
ベンカン機工
配管・配管サポート・
保温材
日本製鉄、JFEスチール三和テッキ、日本発条ニチアス、阪和
RPV・タービン・炉内構造物等 冷却材・安全系等 電気・計装等 建設・保守、安全管理
電気系
東芝、三菱電機、
クリハラント
ケーブル
日立金属、古河電工フジクラダイヤケーブル
送配電関係
島津製作所、TMEIC住友電気工業
計測器
横河電機、岡崎製作所助川電気
変圧器
東芝、日立
三菱電機、明電舎
燃料
NFI
MNF、GNFJ
空調関係
新菱冷熱工業新日本空調 日立プラント
解析・検査関係千代田化工建設非破壊検査
原子力エンジニアリング NESI、ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ IHI検査計測
その他
三菱マテリアル
太平電業、神戸製鋼、原燃輸送、上組、
宇徳、山九ゼネコン各社
原子力サプライヤー
ベローズ弁
平田バルブは自社のバルブ事業の強化のために、撤退する2社の原子力事業を吸収し、もんじゅのバルブ製造技術維持。
BWR炉PLRポンプ
電動弁のアクチュエータ直流モータ製造甲府明電舎が 2022年の撤退
（ポンプ・バルブ等）
（鋳鍛造品・特殊素材等）
（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・大型機器・炉内構造物等）
プラントメーカー
機器メーカー
部品・素材メーカー

## Slide 10
0
20
40
60
80
100
120
大型軽水炉
LEU-SMR
HALEU-SMR
HTGR
400GWe容量を持続できる期間
大型軽水炉の前提条件
・熱出力：2.86GWt、電気出力：1GWe
・1年間の運転に必要な低濃縮ウラン燃料量：25ton/y
・これを製造するのに必要な天然ウラン量：230ton
・燃料インベントリ：100ton
共通前提条件：
・ウランコスト：<100 US$/lbU3O8
・減損ウラン中のU-235濃度：0.25%
・稼働率：80%
熱効率：
・大型軽水炉：35%
・SMR：31%
・HTGR：45%
濃縮度・取出燃焼度：
・大型軽水炉：4.5%・42GWd/t
・LEU-SMR：5.0%・36GWd/t
・HALEU-SMR：10%・60GWd/t
・HTGR：14%・90GWd/t
既知ウラン量で400GWe分の発電設備容量を持続可能な年数比較
自然循環型SMRは
H/Dの比が大きめ (≒1.3)であり、中性子漏洩大
→燃焼度低
HALEU-SMR、HTGRは
燃焼度は高いものの、U濃縮度高
→減損Uまで考慮したU利用率低
ウラン資源と原子力の持続可能性

## Slide 11
と、言うことで・・・
高レベル放射性廃棄物の減容化・短寿命化に溶融塩炉を試してみよう。
１０万年保管するって、無理でしょ～
ウラン資源には将来供給に限界が見えている。
遥かに資源量が多いトリウムに注目しても良いかも知れない。
新たに開発する原子炉も興味深いが、ビジネス視点からは、
小型で長期燃料供給が不要な軍用原子炉で新事業領域を開拓？
★F1事故処理、廃炉
★資源制約
★事業領域開拓

## Slide 12
１
小型炉

## Slide 13
軽水炉 | 既存軽水炉技術に基づくため、技術的なリスクは低い
高温ガス冷却炉 | 発電の他、熱エネルギーを使った水素製造等にも利用
液体金属高速炉 | 従来から高速増殖炉として各国で開発
溶融塩炉 | 液体のトリウム及びウランフッ化物を燃料として使用
出力300MWe以下
電力需要に応じて、モジュール数で出力を変更可能、工場で製造、トラックで輸送
現地で組み上げることで、工期の短縮、初期コストの抑制が可能
出力が小さく、冷却機能喪失時に、自然冷却による炉心冷却が可能
小型モジュール炉（SMR）の特徴は…
出力300MWe以下
電力需要に応じて、モジュール数で出力を変更可能、工場で製造、トラックで輸送
現地で組み上げ、工期の短縮、初期コストの抑制が可能
出力が小さく、冷却機能喪失時に、自然冷却による炉心冷却が可能
小型モジュール炉（SMR）

## Slide 14
多様な市場ニーズを満たすための幅広いサイズと特徴
X-energy 複数基を開発中
高温ガス炉
液体金属炉
Oklo
約12基を開発中
マイクロ炉
（<20MW）
TerraPowerのNatrium複数基を開発中
NuScale
GEH X-300
Holtec SMR-160
軽水炉型SMR
<300MW
Terrestrial 複数基を開発中
溶融塩炉
非水冷
ほとんどが300MW未満、一部は1,000 MWの規模
小型炉 種類

## Slide 15
固有の
安全性
小型
シンプル
=
向上した パフォーマンス
工場で組み立て
機器の60-80％
米国のサプライチェーンの成長
より迅速な建設
より小さな構造
アセンブリ化と現地工事
最新の建設工法
すぐに利用できる機器
既製の機器
実証済みの パフォーマンス
より高い熱効率
設計と建設のベストプラクティス
オペレーショナル・エクセレンス
小型炉の経済性

## Slide 16: 安全性を高めるシンプルさ
自然対流による冷却
パッシブセーフ - 冷却水は自然対流によって炉心内を循環するため、ポンプを必要としない。
耐震性
地震や航空機の衝撃に強い建屋の地階部分のプール
にモジュールを配置。
シンプル＆スモール
炉心は大型炉心の1/20。
統合された原子炉設計 - 大破断冷却材喪失事故を
排除。
深層防護
環境への放射性物質の放出を防ぐために、追加
の複数のバリアを設置。
対流 - 核反応によるエネルギーが一次冷却材を加熱、対流と浮力によってライザ内を上昇させる、煙突効果のようなもの。
熱伝導 - 核反応で温められた水（一次系）は、その熱を蒸気発生器の管の壁を通して伝え、管の中の水（二次系）を加熱して蒸気に変える。この熱伝導によって一次系が冷やされる。
重力 / 浮力 - より冷たい
（高密度な）一次系冷却材が原子炉圧力容器の底に「落下」し、自然循環サイクルを継続。
設計基準事象が炉心露出を引き起こさない、あるいは運転員操作を必要としない。
NuScale Nonproprietary Copyright © 2021 NuScale Power, LLC.
Power Module

## Slide 17: 異なる実装（モジュール数）に同一の技術を提供
様々な条件で実証されたレジリエンス
（ブラックスタート、アイランドモード、耐震性、耐サイバー攻撃、等）。
NuScale Power Module TM
77 MWe (グロス)
462 MWe (グロス)
308 MWe (グロス)
6モジュール発電所
4モジュール発電所
12モジュール発電所
924 MWe (合計)
運用の柔軟性と比類なき安全性はそのままに、サイズの柔軟性とコストメリットを実現。
1つのモジュールが1つのタービン発電機に蒸気供給するため、1つの軸へのリスク集中を排除。
6モジュール発電所
NuScale Nonproprietary Copyright © 2021 NuScale Power, LLC.
12モジュール発電所
Nuscale社 Power Moduleを複数基組合せてスケールアップ

## Slide 18: 革新軽水炉”SRZ-1200”の特徴（1/8）
地震・津波その他自然災害への対応、大規模航空機衝突・テロ対策、シビアアクシデント対策等の世界最高水準の安全対策に加え、再生可能エネルギーとの共存等の社会ニーズを踏まえたプラント機能向上
格納容器スプレイ
原子炉格納容器
蒸気発生器
加圧器
原子炉容器
高性能蓄圧タンク
燃料取替用水ピット
(余熱除去系/
格納容器スプレイ系)
(安全注入系)
吸着塔
凝縮タンク
補助給水ピット
補助給水ポンプ
代替炉心注水/
代替スプレイポンプ
放射性物質放出防止
セキュリティ高度化
大型航空機衝突対策
万一の格納容器ベント時にも放射性希ガスを吸着・捕捉、専用タンク内に閉じ込め、事故の影響を発電所敷地内に限定
航空機衝突に耐えうる格納容器の強靭化
最先端技術を適用したサイバーセキュリティ
万一の炉心溶融時にもデブリを専用設備（コアキャッチャ）に捕捉し、最終障壁である格納容器外への放出を防止
溶融炉心対策
コアキャッチャ
出力調整機能（周波数制御、負荷追従の強化）
耐震性向上
津波、その他
自然災害への耐性
津波・竜巻・台風・火山等の自然災害への耐性を強化
カーボンフリー水素の供給
カーボンフリー電力による水素製造（水電解）
パッシブ安全設備の導入
電源を必要としないパッシブ安全設備も用いて炉心冷却、溶融炉心対策
※
一次冷却材
※ ポンプ
冷却・閉じ込め機能強化
炉心・格納容器冷却システム等の多重性・多様性を強化
再生可能エネルギーとの共存
地下式構造(岩盤埋込)
シビアアクシデント、航空機衝突、テロ対策、自然災害への対策

## Slide 19
小型炉（SMR）、新型炉、革新炉とか

## Slide 20: Land-based SMRs
CAREM | ACP100 | NUWARD | SMART | NuScale
Design Status: Advanced stage of construction in Atucha site, Argentina | Design Status: Detailed design; received license for construction in July 2019 | Design Status: Conceptual design; Consortium launched in September 2019 | Design Status: Standard Design Approval received in July 2012, Pre- Project Engineering completed | Design Status: Design Certification review completion in 2020, to start construction in 2023
CNEA, Argentina Integral-PWR 100 MWt / 30 MWe Natural Circulation Core Outlet Temp: 326oC Enrichment: 3.1% (prototype) Refuel interval: 14 months (prototype) | CNNC, China Integral-PWR 385 MWt / 125 MWe Forced circulation Core Outlet Temp: 319.5oC Enrichment: <4.95% Refuel interval: 24 months | EDF led consortium, France Integral-PWR 540 MWt / 170 MWe x 2 modules Core Outlet Temp: 307oC Enrichment: <5% Refuel interval: 24 months | Joint Design of KAERI, Republic of Korea with K.A.CARE, Saudi Arabia Integral-PWR 365 MWt / 107 MWe per module Core Outlet Temp: 322oC Enrichment: <5% Refuel interval: 30 months For Desalination | NuScale Power, LLC, United States of America Integral-PWR Natural Circulation 200 MWt / 60 MWe per module x 12 Modules Core Outlet Temp: 321oC Enrichment: <4.95% Refuel interval: 24 months
陸上設置の原子炉

## Slide 21: Marine-based SMRs
On-Shore Deployment |  | Off-Shore Deployment | 
KLT-40S | RITM-200M | ACPR-50S | SHELF
Design Status: Full Commercial Operation since May 2020 in the Akademik Lomonosov Floating NPP | Design Status: 6 prototype reactors were manufactured and installed on icebreakers (2 ones are in the process of testing) | Design Status: Completion of conceptual/ program design, preparation of project design. | Design Status: Detailed design underway
OKBM Afrikantov, Russian Federation Compact Loop PWR 150 MWt / 35 MWe per module x 2 modules for the FNPP Core Outlet Temp: 316oC Enrichment: 18.6% Refuel interval: 36 months Without onsite refuelling Spent fuel take back | OKBM Afrikantov, Russian Federation Integral-PWR 175 MWt / 50 MWe per module Core Outlet Temp: 318oC Enrichment: <20% Refuel interval: Up to 120 months Without onsite refuelling Spent fuel take back | CGNPC, China Integral-PWR 200 MWt / 50 MWe per module Core Outlet Temp: 321.8oC Enrichment: <5% Refuel interval: 30 months Whole heap refuelling | NIKIET, Russian Federation Integral-PWR 28.4 MWt / 6.6 MWe per module Core Outlet Temp: 310oC Enrichment: 19.7% Refuel interval: 6 years (8 for SHELF- M) Without onsite refuelling Spent fuel take back
海洋設置の原子炉

## Slide 22: HTGR-type SMRs
HTR-PM | SC-HTGR | GTHTR300 | PBMR-400 | Xe-100
Design Status: Finalizing construction in Shidao Bay for operation by 2021 | Design Status: Conceptual Design | Design Status: Pre-Licensing; Basic Design Completed | Design Status: Preliminary Design Completed, Test Facilities Demonstration | Design Status: Conceptual design development
INET Tsinghua University, China Modular pebble-Bed HTGR 250 MWt / 210 MWe x 2 modules Forced Circulation Core Outlet Temp: 750oC Enrichment: 8.5% Refuel interval: Online refuelling | Framatome Inc ,United States, France Prismatic-bloc HTGR 625 MWt / 272 MWe per module Forced convection Core Outlet Temp: 750oC Enrichment: <14.5% avg, 18.5% max Refuel interval: ½ core replaced every 18 months | JAEA, Japan Prismatic HTGR 600 MWt / 100~300 MWe Core Outlet Temp: 850- 950oC Enrichment: <14% Refuel interval: 48 months Multiple applications | PBMR SOC, Ltd, South Africa Pebble-Bed HTGR Forced Circulation 400 MWt / 165 MWe per module Core Outlet Temp: 900oC Enrichment: 9.5% Refuel interval: Online refuelling | X-Energy, United States of America Modular Pebble-Bed HTGR Forced Circulation 200 MWt / 75 MWe Core Outlet Temp: 750oC Enrichment: <15.5% Refuel interval: Online refuelling
高温ガス炉

## Slide 23
安全性（S）
炉⼼溶融しない等の⾼い安全性
エネルギー安定供給（E）
原⼦⼒による⽔素エネルギーの安定供給
経済効率性（E）
熱利⽤率︓約80％ 発電効率︓約50％ 燃料の⾼燃焼度化（120GWd/t）
環境適合性（E）
軽⽔炉の1/4程度の使⽤済燃料発⽣量 炭酸ガス排出量の⼤幅削減へ貢献
⾼温ガス炉
化学プラント
⾼温ガス炉
⾼温ガス炉
燃料電池⾃動⾞製鉄
⽔素タウン
電⼒
＋
発電量調整
⽔素製造
⾼温ガス炉
※ SMR: Small Modular Reactor （⼩型モジュール炉）
項⽬ | ⾼温ガス炉 | （参考）軽⽔炉
電気出⼒ （熱出⼒） | 〜30万kW （SMR※） 〜60万kW | 100万kW〜 （⼤型主流） 3,00万kW〜
原⼦炉出⼝温度 | 700℃〜950℃ | 約300℃
⽤途 | 熱利⽤（⽔素製造、 ⾼温蒸気、海⽔淡⽔化、 地域暖房）、発電 | 発電
⾼温ガス炉の特⻑
⼯業熱利⽤
プロセス熱
電⼒
⾼温ガス炉によるイノベーション創出
カーボンニュートラル、脱炭素社会
⾼温ガス炉導⼊により、約20％の地球温暖化ガスの放出削減削減（2013年度⽐）に貢献
⽔素製造（⽔素電⼒コジェネ）
⽔素
再エネとのハイブリッド
⾼温⼯学試験研究炉
（HTTR）
⿊鉛減速ヘリウムガス冷却型原⼦炉（⾼温ガス炉）
熱出⼒︓30 ＭＷ
原⼦炉出⼝温度︓950℃(最⾼)
⼀次冷却材圧⼒︓4.0 MPa
高温ガス炉＠大洗 水素製造プラント視察

## Slide 24: Molten Salt SMRs
MCSFR | FUJI | KP-FHR | IMSR | ThorCon
Design Status: Conceptual design in progress, fuel development in testing | Design Status: 3 experimental MSRs were built. Detail design not started | Design Status: Conceptual design in progress | Design Status: Conceptual design complete – basic engineering in progress | Design Status: Complete basic design
Elysium Industries, Canada and United States Molten-salt cooled 100 MWt / 50 MWe Forced Circulation Core Outlet Temp: 610oC Enrichment: fuel salt contain 10-20% fissile actinide fraction and consume 100% actinide Refuel interval: Online refuelling | ITMSF, Japan-led consortium Molten-salt cooled 450 MWt / 200 MWe Forced Circulation Core Outlet Temp: 704oC Enrichment: 2% Refuel interval: Continuous operation possible | Kairos Power, LLC, United States Modular, pebble bed, high temperature, salt-cooled reactor 320 MWt / 140 MWe Core Outlet Temp: 650oC Enrichment: 19.75% Refuel interval: Online refuelling | Terrestrial Energy Inc, United States Molten salt reactor Forced Circulation 440 MWt / 195 MWe Core Outlet Temp: 700oC Enrichment: <5% Refuel interval: 84 months | ThorCon International, United States Thermal molten salt reactor Forced Circulation 557 MWt / 250 MWe per module Core Outlet Temp: 704oC Enrichment: 5 – 19.7% Refuel interval: 48 months
熔融塩炉

## Slide 25
インドネシアは、日本方式の溶融塩炉を採用。
離島などに小型原子炉を配置。
テレストリアル・エナジー社
（出典）トリウムテックソリューション資料
（出典）Terrestrial Energy
熔融塩炉は、核廃棄物処理（減容・短寿命化）に使える？
熔融塩炉が、高レベル放射性廃棄物問題に使えるのでは？ ということでテレストリアル・エナジー社は設立された。
設立の呼びかけ人は、日本女性。
自由民主党の「資源エネルギー戦略調査会」に、CEOを引き連れて講演し、溶融塩炉の知名度を高めた功績は大。

## Slide 26: Liquid Metal, Fast-Neutron- Spectrum SMRs
4S | URANUS | BREST-300-OD | EM2 | Westinghouse-LFR
Design Status: Detailed design | Design Status: Pre-conceptual design | Design Status: Detailed design with potential start-up in 2026 | Design Status: Conceptual Design | Design Status: Conceptual design
Toshiba, Japan Liquid metal cooled fast reactor (pool type) 30 MWt / 10 MWe Forced Circulation Core Outlet Temp: 510oC Enrichment: <20% Refuel interval: N/A | UNIST, Republic of Korea Lead-bismuth cooled reactor 60 MWt / 20 MWe Electromagnetic pump Core Outlet Temp: 350oC Enrichment: 3 radial zones (8, 10 and 12%) Refuel interval: No refuelling | NIKIET, Russian Federation Liquid metal cooled fast reactor 700MWt / 300MWe Core Outlet Temp: 535oC Enrichment: <14.5% Refuel interval: 900-1500 effective days | General Atomics, United States of America Modular high temperature gas-cooled fast reactor 500 MWt / 265 MWe Core Outlet Temp: 850oC Enrichment: <14.5% Refuel interval: 360 months | Westinghouse, United States of America Liquid metal cooled fast reactor (pool type) Forced Circulation 950 MWt / 450 MWe Core Outlet Temp: 600oC Enrichment: <19.75% Refuel interval: 24 months
液体金属-高速炉

## Slide 27
https://blog-imgs-120.fc2.com/r/y/b/rybachii/18-0302a.png
ロシアの核魚雷は 「鉛ビスマス金属冷却原子炉」 を搭載
スーパーキャビテーション超高速核魚雷（200km）

## Slide 28: Microreactors
MoveluX | MMR | eVinci
Design Status: Conceptual design | Design Status: Preliminary Design, under vendor design review with the Canadian CNSC | Design Status: Conceptual Design
Toshiba, Japan Fast Reactor 10 MWt / 3-4 MWe Natural circulation Core Outlet Temp: 680-685oC Enrichment: <4.8-5% Refuel interval: Continuous | USNC, USA HTGR / micro-reactor / nuclear battery 15 MWt / 5 MWe Core Outlet Temp: 630oC Enrichment: <9-12% Refuel interval: N/A | Westinghouse, United States of America Heat Pipe cooled 7-12 MWt / 2-3.5 MWe per module Core Outlet Temp: 800oC Enrichment: 5-19.75% Refuel interval: 36+ months
マイクロリアクター

## Slide 29
Small Rugged Reactor Technologies
燃料は劣化ウランU238に中性子を当てて２度のベータ崩壊を経てプルトニウム239になる。
遠隔の軍事基地向けにマイクロリアクター

## Slide 30
KARAT-45
KARAT-100
VK-300
RITM-200
RUTA-70
ABV-6E
KLT-40S
RITM-200M
VBER-300
SHELF
ELENA
UNITHERM
GT-MHR
MHR-T Reactor/Hydrogen Production Complex
MHR-100
BREST-OD-300
SVBR-100
UK SMR
Stable Salt Reactor - Wasteburner
Stable Salt Reactor – Thermal Spectrum
BWRX-300
mPower
NuScale
SMR-160
Westinghouse SMR
SC-HTGR
Xe-100
Micro Modular Reactor
EM2
SUPERSTAR
Westinghouse Lead Fast Reactor
Liquid Fluoride Thorium Reactor
Mk1 PB-FHR
Westinghouse eVinci® Micro Reactor
 | ACP100
 | CAP200
 | ACPR50S
 | DHR
 | HTR-PM
CAREM | Argentina
IRIS | Multiple coutory
SMART | Republic of Korea
AHTR-100 | South Africa
HTMR-100 | South Africa
PBMR®-400 | South Africa
LFR-AS-200 | Luxembourg
LFR-TL-X | Luxembourg
Integral Molten Salt Reactor | Canada
CMSR | Denmark
Copenhagen Atomics Waste Burner | Denmark
ThorCon | International Consortium
Molten Chloride Salt Fast Reactor | USA and Canada
SEALER | Sweden
 原子力産業の再生支援等を目的にSMR、先進炉開発に注力
 NuScale、Terrestrial energyは、2020年代の商用化へ
 SMRを含む第4世代の先進モジュール炉開発に注力
 2020年までの3年間で4,400万ポンドの予算を確保
 高温ガス炉は建設中 、高速炉は2023年運開予定
 2030年まではVVER、その後は高速炉及び第4世代炉へ移行の計画
SMRの開発状況

## Slide 31: Status of Deployment Timeline as of Spring 2020
Floating NPP, HTGR, integral-PWRs, and multi-module plants
ACP100
NuScale
SMART
KLT-40S
HTR-PM
CAREM25
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Commercial Operation, end of December 2019 ⟶
Construction Commercial Operation⟶
Demonstration Operation⟶
Protototype Operation⟶
Prototype Operation⟶
Design Approval
Commissioning
Construction from 2012
& Installation of systems
Construction from 2014, installation & commissioning
Licensing
Construction, installation & commissioning
Commercial Operation⟶
Design Certification
Construction, installation & commissioning
ちょっと古いですが・・・進捗状況

## Slide 32
米国の新型炉／小型炉プロジェクト
米国およびカナダで計画中または検討中のプロジェクト>20; 世界全体でのプロジェクト>30

## Slide 33
©2022 Nuclear Energy Institute
開発元 | 事業者/ユーザー | 立地 | サイズ | 運転開始目標
NuScale | UAMPS | 米国 アイダホ州 | 6 @ 77MW | 2029年
 | KGHM Polska Miedz | ポーランド | 6 @ 77MW | 2029年
 | Nuclearelectrica | ルーマニア | 6 @ 77MW | 2028年
GEH BWR X-300 | OPG | カナダ オンタリオ州 | 300 MW | 2028年
 | TVA | 米国 テネシー州 | 300 MW | 2032年
 | Synthos ＆ Orlen | ポーランド | 300 MW（> 10プラント） | 2030年代初頭
Holtec SMR-160 | 未定 | 米国 ニュージャージー州 | 160 MW | 2030年
X-energy Xe-100 | Grant County PUD | 米国 ワシントン州 | 4 @ 80MW | 2027年
TerraPower | Pacific Corp. | ワイオミング | 345-500MW | 2028年
ARC | NB Power | カナダ ニューブランズウィック州 | 100 MW | 2030年
Moltex | NB Power | カナダ ニューブランズウィック州 | 300 MW | 2032年
未定 | SaskPower | カナダ サスカチュワン州 | 〜300 MW（4プラント） | 2032年〜2042年
未定 | Purdue/Duke Energy | 米国 インディアナ州 | 未定 | 未定
米国の新型炉プロジェクト

## Slide 34
©2022原子力研究所11
開発元 | 事業者/ユーザー | 立地 | サイズ | 運転開始目標
Oklo | Oklo | 米国 アイダホ州 | 1.5 MW | 2025年
 | Compass Mining | 未定 | 未定（合計150 MW） | 未定
Ultra Safe Nuclear | Global First / OPG | カナダ CRL | 5 MW | 2025年
 | イリノイ大学 | 米国 イリノイ州 | 5 MW | 2027年
 | Copper Valley (CVEA) | 米国 アラスカ州 | 5 MW | 未定
Westinghouse | 未公表 | カナダ | 5 MW | 2027年
 | Bruce Power | カナダ オンタリオ州 | 5 MW | 2027年
 | ペンシルベニア州立大学 | 米国 | 5 MW | 2027年
Radiant | 未公表 | 米国 アイダホ州 | 1.2 MW | 2026年
未定 | Eielson AFB | 米国 アラスカ州 | 1〜10 MW | 2027年
X-energy or BWXT | DoD SCO | 米国 アイダホ州 | 1.5 MW | 2025年
Kairos Power | Kairos | 米国 テネシー州 | 35 MWth | 2026年
米国の小型炉／試験炉プロジェクト
©2022 Nuclear Energy Institute

## Slide 35: Accelerating advanced reactor demonstration & deployment
35
続々稼働へ

## Slide 36
２
核廃棄物

## Slide 37
Tokyo Tech
廃棄物
Pu/MA
SF貯蔵
再処理
貯蔵
地層
処分
原子炉
採掘 固化
Pu/MA在庫
燃料製造
①初期燃料組成の決定：燃料製造、天然Uの採掘、U濃縮
②燃焼計算：Okamura explicit method (OEM)
➂使用済燃料の冷却：貯蔵量/組成
④再処理：再度燃料として使用する元素/廃棄物を分離
⑤固化・貯蔵・地層処分：廃棄物発生量、処分場面積、核種移行
NMB4.0コードは公開。
核燃料サイクル

## Slide 38
使用済燃料の乾式貯蔵施設
東電福島第1原発にもあるが3・11の地震･津波でも安全性に全く問題なかった
使用済燃料貯蔵の現状(2010年9月末)
原発名 | １取替分 | 貯蔵量 | 最大容量
泊 | ５０ | 350 | 1,000
女川 | 60 | 390 | 790
東通 | 30 | 60 | 230
福島第一 | 140 | 1,820 | 2,100
福島第二 | 120 | 1,130 | 1,360
柏崎刈羽 | 230 | 2,210 | 2,910
浜岡 | 100 | 1,090 | 1,740
志賀 | 50 | 120 | 690
美浜 | 50 | 360 | 680
高浜 | 100 | 1,160 | 1,730
大飯 | 110 | 1,350 | 2,020
島根 | 40 | 370 | 600
伊方 | 50 | 550 | 940
玄海 | 90 | 760 | 1,070
川内 | 50 | 850 | 1,290
敦賀 | 40 | 580 | 860
東海第二 | 30 | 370 | 440
合計 | 1,340 | 13,530 | 20,420
六カ所 | ー | 2,700 | 3,000
平均６年、最短で2年の余力しかない
六カ所再処理工場ほぼ満杯
使用済み燃料貯蔵と乾式貯蔵

## Slide 39
U235→U236→U237→Np237(ネプツニウム:半減期214万年)
U238
→U239→Np239→Pu239→Pu240→Pu241→Pu242→Pu243
Pu240
β崩壊
（電子を放出)
Am243→Am244→Cm244
（濃縮が必要）
Am241
軽水炉初期燃料
α崩壊
β崩壊
(アメリシウム:α崩壊;大きな崩壊熱)→Np237
 | アメリシウム（Am） アルファ崩壊による崩壊熱が大きく、ガラス固化体中MA密度を小さくする必要あり。広い処分施設。
 | ネプツニウム（Np） 半減期が特に長く 「千年、万年」の時間スケ－ルを考える必要がある
 | キュリウム（Cm） アルファ崩壊による発熱が大きく、長い半減期を持つ
α崩壊
minor actinides
マイナアクチニドを魔法のように消滅させたい！
偶数番号のプルトニウムは厄介
（出典）キャノングローバル戦略研究所資料を戦略研編集し掲載
（陽子、中性子をそれぞれ2個放出）
厄介なウラン系統の放射性物質
マイナアクチニド

## Slide 40
軽水炉燃料再処理
MA分離
高速炉MOX燃料
UO2燃料
軽水炉MOX燃料
高速炉燃料再処理
核燃料サイクル→短寿命化＆減容再処理プロセス
Molten Salt Reactor
高レベル放射性廃棄物の減容処理
短寿命化

## Slide 41
軽水炉
溶融塩炉
大型炉 高圧容器（70気圧から160気圧）
固体燃料（燃料棒あり）
小型炉 常圧容器（１気圧）
液体燃料（燃料棒なし）
プルトニウム（軍事転用可）
トリウム（レアアースの残渣から抽出）
核燃料サイクル（再処理工場が必要）
「使用済み核燃料」も燃料として使用
軽水炉
溶融塩炉

## Slide 42
短期ゴミ
（300年）
長期ゴミ
（100万年）
プルトニウム
ウラン
ウラン
短期ゴミ
（300年）
長期ゴミ
（100万年）
プルトニウム
トリウム
プルトニウム焼却
（２３８）
（２３２）
ウラン＝トリウム燃料サイクル？

## Slide 43
トリウムは、鉄鉱石やモナザイトに含まれる
中国・包頭における深刻な環境汚染
白雲鄂博（バヤンオボー）鉱山
★中国は、上海応用物理研究所でトリウム溶融塩炉
（液体核燃料）を開発中。（小型原子炉）
★モナザイト資源が豊富なインドも開発中。
★トリウム １：200 ウラン
米国は硫酸トリウムを戦略備蓄
米オークリッジ国立研究所の溶融塩炉
MITやベンチャーも溶融塩炉ビジネスに参入
原子燃料トリウムは、中国・インドなどで利用研究

## Slide 44
モナザイト精鉱
ボールミル
磨鉱
分解槽
静置槽
真空濾過
含水酸化物
抽出槽
濾過
ろ液
ミキサーセトラー
濃縮釜
塩化希土
苛性ソーダ
水
上澄液
真空結晶
遠心分離
第三燐酸ソーダ
トリウム残渣
洗浄
乾燥
トリウム濃縮物
蒸気
塩酸
ｐＨメーター
フィルタープレス
塩酸 Ｄ２ＥＨＰＡ
沈殿槽
遠心分離
中・重希土濃縮物
Ｎａ２ＣＯ
（モーｱフィルタ）
ＩＣＢＭ／ＳＲＢＭ
核弾頭
戦術核兵器
トリウム原子炉 ①軽水炉 （固体核燃料） ②溶融塩炉 （液体核燃料）
レアアース鉱山
レアアース採掘残土 （放射能汚染土壌）
（２００メッシュ以下）
加工工場経由
プルトニュウム
六ヶ所村 再処理施設
送配電網
現在は廃棄されている
ウラン２３３
レアアースとトリウム

## Slide 45
上海SINAPの溶融塩冷却炉 （2MWthで始め、その後10MWthに拡張想定）
（出典）http://www.sinap.cas.cn/
中国科学院上海应用物理研究所 沪ICP备05005479号 通信地址：上海800-204邮政信箱(201800) 电话：+86-21-59553998 嘉定园区：嘉定区嘉罗公路2019号（201800） 张江园区：浦东新区张衡路239号（201204）
熔融塩炉は、上海応用物理研究所で開発中

## Slide 46
トリウム溶融塩炉で高レベル使用済み核燃料は消せる～
トリウムを使えば使用済み燃料を消せる。
トリウム溶融塩炉の利用は廃炉ビジネスの「キーワード」
だから世界中が“廃炉ビジネス”を打ち出したトリウム溶融塩炉の開発

## Slide 47
福島県内セシウム除染
セシウム吸着材 廃棄物
民間企業保有 放射能物質（劣化ウラン、トリウム含）
日本政府
東京電力
協賛企業
北海道・中川町
移送
溶融塩炉
民間企業などが保有するウラン、トリウムなど放射性物質の総合的管理施設
将来、溶融塩炉が開発された時に放射性物質の減量処理を実施。それまで厳重に保管
吸着材であるプルシアンブルーから Ｃｓのみ抽出・濃縮
将来、懸念される東海・東南海・南海地震及びそれに伴う津波などから放射性廃棄物の流出などの災害対策を総合的な管理を実施する。
セシウム１３７の半減期は約３０年なので、その倍としても６０年の保管で無効化する間、保管。
移送
三井化学／三井金属
国家戦略特区？
放射性物質総合管理機構？
産総研
民間も放射性廃棄物を保管している・・・これを統合管理できないか？

## Slide 48
３
原子力利用

## Slide 49
C14と放射性メタンによる化学蒸着によりダイヤモンド表面にダイヤモンド被膜を形成させる。
ロシアのニッケル63の核電池（寿命50年）
Nuclear Battery
Notes: C14を除去するための廃棄物処理が廃棄物をLLWに再分類する場合、1立方メートルあたり43,000ポンド( $ 56,000 )未満のコストは、英国の納税者にとって節約になります。同様に、地質学的処分を必要としないようにグラファイトを処理できれば、より小さな地質処分施設を構築することで大幅に節約できます。”
これらのダイヤモンドバッテリーは、化学蒸着( CVD )と呼ばれるプロセスを使用して製造されています。これは、ダイヤモンドの製造に広く使用されており、水素とメタンの混合プラズマを使用して、ダイヤモンドフィルムを非常に成長させます 高温。
ASPIREの科学者は、放射状同位体Carbon-14を含む放射性メタンを使用して、放射性ダイヤモンドの成長を可能にするためにCVDプロセスを変更しました。

## Slide 50
劣化ウラン水素吸蔵
劣化ウランは、立方センチメートルあたり19.1グラムと鉛よりも68.4% 密度が高い特徴がある。
確かに原子番号92番のウランは水素を良く吸って貯蔵してくれそうである。
水素を吸蔵した劣化ウラン (U238) のより良い使用法は、高速炉に入れて中性子を照射して、劣化ウランを燃料として使用し、熱と電力を使用して水素を生成することです。正しく行えば、電力を必要とせずに熱化学的硫黄 - ヨウ素サイクルを使用できる可能性。
https://www.gov.uk/government/publications/longer-duration-energy-storage-demonstration-programme-successful-projects/longer-duration-energy-storage-demonstration-programme-stream-2-phase-2-details-of-successful-projects
Notes: C14を除去するための廃棄物処理が廃棄物をLLWに再分類する場合、1立方メートルあたり43,000ポンド( $ 56,000 )未満のコストは、英国の納税者にとって節約になります。同様に、地質学的処分を必要としないようにグラファイトを処理できれば、より小さな地質処分施設を構築することで大幅に節約できます。”
これらのダイヤモンドバッテリーは、化学蒸着( CVD )と呼ばれるプロセスを使用して製造されています。これは、ダイヤモンドの製造に広く使用されており、水素とメタンの混合プラズマを使用して、ダイヤモンドフィルムを非常に成長させます 高温。
ASPIREの科学者は、放射状同位体Carbon-14を含む放射性メタンを使用して、放射性ダイヤモンドの成長を可能にするためにCVDプロセスを変更しました。

## Slide 51
水素吸蔵ウラン235
U235
三重水素
重水素
Notes: C14を除去するための廃棄物処理が廃棄物をLLWに再分類する場合、1立方メートルあたり43,000ポンド( $ 56,000 )未満のコストは、英国の納税者にとって節約になります。同様に、地質学的処分を必要としないようにグラファイトを処理できれば、より小さな地質処分施設を構築することで大幅に節約できます。”
これらのダイヤモンドバッテリーは、化学蒸着( CVD )と呼ばれるプロセスを使用して製造されています。これは、ダイヤモンドの製造に広く使用されており、水素とメタンの混合プラズマを使用して、ダイヤモンドフィルムを非常に成長させます 高温。
ASPIREの科学者は、放射状同位体Carbon-14を含む放射性メタンを使用して、放射性ダイヤモンドの成長を可能にするためにCVDプロセスを変更しました。

## Slide 52: 99Moの娘核種である99mTcは核医学検査薬として 利用。日本は、欧米につぐ世界第3位の消費国であるにもかかわらず、国産化率はゼロ
99Moは100%外国から輸入
⇒ 欧米の製造用原子炉の老朽化、航空輸送遅滞などの影響。
99Moは235Uを中性子照射により製造
⇒ 核分裂性廃棄物処理及び核不拡散上の問題。
99 Moの需要(国別の使用量)
99 Mo製造方法
核医学検査薬テクネチウムTc99

## Slide 53
Aircraft Reactor Experiment
(ARE)
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Aircraft_reactor_experiment
熱核推進ロケット・エンジン
1950年に構想された
航空機向け溶融塩炉
19７0年の熱核エンジン

## Slide 54
S9G Neuclear Powerplant
軍用原子炉は小型で長期の安定運用で、IAEA監査を受けない

## Slide 55
偵察衛星
通信・測位衛星
戦略ミサイル
戦術ミサイル
対地攻撃ミサイル
ドローン群
スウォーム攻撃
←レーザー砲のつもり…
軍事用原子炉はIAEA監査対象外
安定運用の現役炉を燃料装填済みでリース
25年間燃料交換なしで発電運用
軍用原子炉は地下に建設
大電力を必要とするレーザー兵器、レールガンを地域防御として配備
榴弾砲弾
大深度地下
300ｍ
大出力レーザー
平時は、周辺地域への無償電力の供給
配電電圧230Vで供給
直流送電、USBタイプC
データセンター向け電力供給
大規模機械学習、デジタル通貨マイニング
電気分解による水素製造
軍事用小型原子炉
S9G
←水タンク
レールガン
新ミサイル防衛？
成層圏
馬毛島基地（電力＆淡水化）
東千歳駐屯地＆空自千歳基地
ハイパースケールデータ
センター

## Slide 57
ロシアはウクライナに対して 16,000 回以上のミサイルと砲撃を実施。
ウクライナ国防省の計算によると、2022年2月23日から2023年1月3日までに、ロシア軍は約4000～５０００発のミサイルを発射。
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1611449870040109058
https://theins.ru/politika/258264
ウクライナの戦訓を活かした新機軸の防衛力強化が必要

## Slide 58
データ
計算力
電気
データ
データ
データ
データ
事前学習
学習
済
←★出典：https://arxiv.org/pdf/1810.04805.pdf
Bidirectional Encoder Representations from Transformers
（Transformerによる双方向のエンコード表現）
質問への応答
テキスト要約
機械翻訳
合成画像
合成動画

## Slide 59
GPT-3が高性能なのは・・・
1750億個ものパラメーターを備えた機械学習モデルに 45テラバイト（TB）、4100億単語からなる巨大な文書を学習させたから～
その学習にはMicrosoft（マイクロソフト）が用意した世界でトップ5に入る規模のスーパーコンピューターを使用している。
CPUコア数28万5000個
GPU：10000個
GPT-3の学習に要する電力は1287メガワット時（MWh）!
イノベーションには安価で安定した電力が必要
ココは発想を変えて、
枯れた軍事用原子炉を速攻導入して、
新興途上国など産業発展に必要な安定電力を供給する・・・

## Slide 60
GCAM policy scenario (450 ppm, stabilizes at dT = 2.25 °C by the end of the century)
United States 139–261 GW
China 93–482 GW
Former Soviet Union 62–137 GW
Africa 8–88 GW
Latin America 15–74 GW
Canada 18–26 GW
Australia / NZ 0–11 GW
Japan 52–66 GW
Western Europe 129–163 GW
India 19–277 GW
Southeast Asia 15–147 GW
South Korea 32–47 GW
Eastern Europe 18–45 GW
Middle East 9–86 GW
Installed capacity in 2035; total 0610 GW Installed capacity in 2060: total 1910 GW
Scenario for Global Nuclear Capacity, 2035–2060

## Slide 61
再掲・・・
高レベル放射性廃棄物の減容化・短寿命化に溶融塩炉を試してみよう。
１０万年保管するって、無理でしょ～
ウラン資源には将来供給に限界が見えている。
遥かに資源量が多いトリウムに注目しても良いかも知れない。
新たに開発する原子炉も興味深いが、ビジネス視点からは、
小型で長期燃料供給が不要な軍用原子炉で新事業領域を開拓？
★F1事故処理、廃炉
★資源制約
★事業領域開拓

## Slide 62
ありがとうございました。
当レポートに掲載されているあらゆる内容は無断転載・複製を禁じます。
当レポートは信頼できると思われる情報ソースから入手した情報・データに基づき作成していますが、当社はその正確性、完全性、信頼性等を保証するものではありません。当レポートは執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び三井物産グループの統一的な見解を示すものではありません。また、当レポートのご利用により、直接的あるいは間接的な不利益・損害が発生したとしても、当社及び三井物産グループは一切責任を負いません。レポートに掲載された内容は予告なしに変更することがあります。

## Slide 63
https://forms.office.com/r/FUGQ1NFepd
アンケートにご協力をお願い致します。

## Slide 64
Backup Slide

## Slide 65
Our problem is not that our idea is a poor one – rather it is different from the main line, and has too chemical a flavor to be fully appreciated by non-chemists.
-- Alvin Weinberg
加圧水型軽水炉と溶融塩炉を開発したワインバーグのメッセージ

## Slide 66
熱核推進ロケット・エンジン
Credit: Available via Research Gate
Chemical Propulsion Engine

## Slide 67
30y
18.1y
235U
236U
237U
239U
238U
234U
237Np
238Np
239Np
238Pu
239Pu
240Pu
241Pu
242Pu
243Pu
241Am
242Am
243Am
244Am
242Cm
243Cm
244Cm
245Cm
注）青字は主要な熱中性子核分裂性核種:fissile
2.12d
236Np
87.8y
14.9y
6h
(0.16)
242mAm
16h
(0.84)
4.96h
2.36d
注）赤字は主要MA核種いずれも核分裂性核種:fissionable
10.1h
163d
152y
注）青→は、数日以内の短期的崩変
2.25h
6.75d
（出典）オーム社「原子力ハンドブック」および高速炉用ORIGEN2断面積ライブラリ（JENDL3.3）
23.5m
核不拡散上重要
Puの老化
★高速炉ではすべてのMAが燃料
★高燃焼度化、リサイクルに伴うMAの蓄積
★MAの高反応度価値
アクチノイド核種の合成（燃焼）プロセス

## Slide 68
項⽬ | ⾼温ガス炉 | （参考）軽⽔炉
燃料型式 | セラミックス被覆燃料粒⼦ | ⾦属（ジルカロイ）被覆燃料棒
原⼦炉冷却材 | ヘリウムガス | 軽⽔
減速材 | ⿊鉛 | 軽⽔
放
熱
制御棒
原⼦炉容器
電源や冷却制御棒を挿
⾃然に⽌ま
材の喪失時に
⼊しなくてもり、冷え、
放射性物質が閉じ込められる
燃料核 セラミックス被覆
耐熱性が⾼く燃料溶融しない
100
50
0
被覆の破損度合％
1000
2000 3000
温度（oC）
1600Cを超える 2000Cでもほとんど破損しない
被覆燃料を加熱した実験結果
化学反応、蒸発しないため
⽔素・⽔蒸気爆発が発⽣しない
燃料ブロック
燃料ピン
⼤熱容量・⾼熱伝導のため燃料の温度上昇が緩やかで原⼦炉容器外側での放熱で燃料が冷える
冷却材喪失からの経過時間（⽇）
3000
1000
１週間程度
冷却材喪失時の燃料温度（解析結果）
2000
燃料温度（
）
oC
ヘリウムガス冷却材
セラミックス被覆燃料粒⼦
⿊鉛減速材（炉⼼構造材）
0 0
1 2 3 4 5 6 7
事故が発⽣しても
短時間で対応する必要がない
許容設計限界（1600oC）
放熱
HTTR建設時の安全設計⽅針には、その良さが必ずしも反映できていない
高温ガス炉 全電源喪失でも自然冷却

## Slide 69
希望「トリウム溶融塩炉を熱源とし畑作北限地域での新農業の構築」
主体：トリウム協議会（中川町有志。代表「高見善雄」）
・トリウム溶融塩炉の研究所を誘致したい（中川町）→すぐには無理（亀井）
・トリウム国家備蓄の候補地を探している。それはどうか→可能だ（中川町）
・中川町は1800人。トリウム溶融塩炉を5年前から学習。すでに100回程度の勉強会を開催。
2011年8月28日、亀井の講演会。40人。 原発革命が発端だが古川氏とは別かつ今後も接触なし。
・中川町は２５００ｈａにわたり活断層なし（亀井義昭前町長は地質の専門家）
・レアアース精錬残渣のトリウムは、鉱物資源課も問題を認識しつつも、国内
での国家備蓄には消極的（①自己の責任問題、②今後の利用の不透明さ）
・双日提携の豪ライナスはマレーシアに工場。現地の反対。トリウムが原因
・下記のステップを検討（亀井案）
１．国内で地元自治体了承のもと、トリウム国家備蓄地に名乗り
２．ライナス工場などで発生するトリウムを商社は引き受け、中川町トリウム
倉庫に保管。管理主体は国？商社？町立新会社？（要検討）
３．倉庫の設計等基礎情報はメタ研西川氏に相談（ブラジルの事例熟知）
４．倉庫の施工は地元企業（大掛かりな設備ではない）
５．倉庫の安全保障に自衛隊（防衛省に相談）
６．ノルウェー、ベネズエラ、トルコなど新たな海外権益獲得時に、「鉱石を輸入、隣接自治体（天塩町）に
陸揚げ、新レアアース工場を建設、レアアースは国内企業に販売、トリウムは中川町
トリウム倉庫に保管（いずれは国内・海外利用）」隣接する幌延町はＮＵＭＯによる
深地層処分研究施設。レアアース工場稼動時の課題（化学薬品の利用など）は説明済み。
天塩町は5000トンクラスの港湾施設あり。
７．新たなレアアース生産に伴うトリウム発生前に、「今、日本にゴマンとあるトリウムを集めて保管する」
８．上記と並行し、京都「トリウム研究会（顧問：堀場雅夫）」によるトリウム溶融塩炉開発。
９．発電設備としての開発は京都を拠点に、熱利用を主体とする設備を将来、中川町に？
気候はアイダホ国立研究所（冬－３０度）、地形はチェコ原子力研究所に酷似
将来の研究所設立候補地の周辺は居住者なし。天塩川支流域（チェコも同様）。
トリウム国家備蓄構想？

## Slide 70
新型軽水炉 | 小型軽水炉
既存グリッド向発電(電気出力:120万kW) 2030年代半ばの実用化を目標に、高い経済性に加え、革新技術を採用した世界最高水準の安全性を実現 放射性物資放出 コアキャッチャ 防止システム | 分散型、小規模グリッド向発電 (電気出力:30万kW) 安全系のフルパッシブ化、主機一体型炉他の採用 蒸気発生器 炉心燃料
高温ガス炉 | 高速炉 | マイクロ炉
超高温（900℃以上）の核熱利用により大量かつ安定的な水素製造を実現 鉄鋼業界など産業界の脱炭素化に貢献 水素製造装置 高温ガス炉 高温ヘリウムガスによる熱供給 | 核燃料サイクルの実現により、資源の有効活用、高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度の低減が可能 | 離島・僻地・災害地用電源など多目的利用を可能とするポータブル原子炉 遠隔軍事基地向けなど全固体原子炉
小型炉、新型炉、革新炉とか

## Slide 71: コアテクノロジー： NuScale Power Module
NuScale Nonproprietary Copyright © 2021 NuScale Power, LLC.
NuScale Power Module™（NPM）には、原子炉容器、蒸気発生器、加圧器、格納容器が一つのパッケージとして含まれる。
従来の大型原子炉にあった原子炉冷却材ポンプ、大口径配管、その他の系統・機器を排除したシンプルな設計。
各モジュールは250MWt（最大77MWe ）を生成
  工場で組み立てられるほど小型で、輸送や設置が簡単
  個々のモジュール専用の発電システムにより柔
軟な独立運用を実現
  負荷の増加に合わせて増設
  12モジュールプラント - 最大924MWe（グロス）
  6モジュールプラント - 最大462MWe（グロス）
  4モジュールプラント - 最大308MWe（グロス）
［2］格納容器
［1］原子炉圧力容器
［4］ホットレグ・ライザ
［3］炉心
NuScale Power Module

## Slide 72
NuScale
37m
23m
大型PWR発電所の蒸気発生器
に近いサイズ感
グランド
レベル
大型加圧水型軽水炉（PWR）
61m
大型炉との比較
NuScale Power Module TM
77 MWe (グロス)
462 MWe (グロス)
308 MWe (グロス)
6モジュール発電所
4モジュール発電所
6モジュール発電所

## Slide 73: 異種炉型の協働的運用
将来の原子力が軽水炉やガス炉等の熱中性子炉と高速炉の複数炉型で構成されることを仮定すると、燃料や消滅対象廃棄物を相互にやり取りする協働系として、燃料維持と廃棄物燃焼を両立できる可能性あり
高速炉の持つ高い増殖性能は、十分な発電設備容量に到達した時点でやがて不要となり、熱炉向けの燃料生産や、熱炉で発生した廃棄物の核変換に振り向け可能
軽水炉、SMR、ガス炉、高速炉を資源や廃棄物の視点で相互に関連づけた導入シナリオ・サイクル諸量の検討が必要
第1回革新炉WG(20220420)より
革新的軽水炉
（大型炉）
革新的軽水炉
（SMR）
高速炉
ガス炉
熱中性子炉
異種炉型の協働運用による核廃棄物への対応

## Slide 74
エネルギー省「革新的原子炉実証プログラム」等
２炉の建設支援、８炉型の研究開発支援（2020）老朽石炭火力をSMR等で置換可能と分析（2022）
アメリカ
イギリス
ジョンソン首相「エネルギー安保戦略」（2022/4） 2050年までに発電割合を25％に、24GWの導入 １基/１年に建設ペース加速へ、支援を抜本拡充
フランス
韓国
尹大統領「エネルギー政策の方向性」（2022/7）
2030年原発割合30％以上、国内2基建設等
オランダ
新連立政権「政策協定」公表（2021/12）
新たに2基を建設する方針を表明
マクロン大統領「新規原子炉計画」（2022/2） 2050年へ大型革新軽水炉14基を建設・検討建設・運営主体の電力会社EDFを完全国有化
運転期限なし（40年＋20年単位延長）現時点で80年までの運転延長認可は６基 さらに９基について審査中
運転期限なし（10年ごとに安全審査)
2035年に40年となるサイズウェル原発で
20年延長を検討中
運転期限なし（10年ごとに安全審査)
56基中20基が40年超運転へ
運転延長も対象にグリーンファイナンス検討中
運転期限は法律で規定（期間のルールなし）
60年運転認可済の原発の再延長方針を表明
運転期限なし（10年ごとに安全審査）既設炉の継続運転手続きの迅速化を表明
【新規建設に向けた方針等】 【既設炉の運転延長に向けた方針等】
2025年に閉鎖予定だった2基について、
10年間運転延長する方針を決定（2022/3）
2022年に廃止予定の３基について、運転延長を行わない方針を
ベルギー
ドイツ
原発廃止方針の国
一旦決定するも、電力供給への影響について再度精査中
原子力発電所

## Slide 75
正門の左脇の農地をつぶして建設サイトを整地
(2014)
実機スケールの高温溶融塩ループ炉建設＠上海

## Slide 76
中華人民共和国 国務院
内蒙古自治政府
白雲鄂博 鉱山
内蒙古科学技術局
中国核工業集団公司
包頭鉄鋼希土高技股份 有限公司
内蒙古国資委
清華大学
トリウム燃料開発技術センター
重水炉用トリウム燃料の開発設計
２００９年６月
泰山第三核電有限公司
中国核動力研究設計院
Atomic Energy of Canada Limited (AECL) カナダ
ＣＡＮＤＵ炉オーナー
ＣＡＮＤＵ炉設計
ＣＡＮＤＵ炉設計支援
ＣＡＮＤＵ炉燃料製造
４社契約
新型ＣＡＮＤＵ燃料開発 及び トリウム燃料実証プロジェクト
ＣＡＮＤＵ炉
トリウム
核安全管理司
国家環境保護総局
監督・指導
白雲鄂博鉱山は、中国のトリウム資源の77.3％を占める。 トリウム含有量は0.3％程度。
中核北方核燃料元件公司
包頭市科学技術局
ウラン
内蒙古自治区におけるレアアース＆原子炉開発

## Slide 77
■設置場所（地下、洋上、水中、輸送式、グリッドが未発達な地域への設置、等）
■モジュールの輸送（建設段階、運転段階、燃料装荷、等）
設置場所（地下、洋上、水中、輸送式、グリッドが未発達な地域への設置、等）
モジュールの輸送（建設段階、運転段階、燃料装荷、等）
設置、輸送
■コンパクトでシンプルな設計（いくつかのシビアアクシデントの排除、構造物が少ない、等）
■新たな事故（隣接モジュールの影響、等）
■中操スタッフ・機器の共用
■複数モジュールの同時故障、等
コンパクトでシンプルな設計（いくつかのシビアアクシデントの排除、構造物が少ない、等）
新たな事故（隣接モジュールの影響、等）
中操スタッフ・機器の共用
複数モジュールの同時故障、等
モジュール設計
■受動的冷却（自然循環冷却、重力駆動）
■一体設計（一次系のベッセルへの統合）
■核分裂生成物に対する障壁数の違い
■特有の燃料設計（セラミック材料、溶融塩燃料）
受動的冷却（自然循環冷却、重力駆動）
一体設計（一次系のベッセルへの統合）
核分裂生成物に対する障壁数の違い
特有の燃料設計（セラミック材料、溶融塩燃料）
新しい技術の採用
■小さなプラント設置面積
■小さな炉心出力（小さな崩壊熱、炉心の安定性、ソースタームの量、等）
小さなプラント設置面積
小さな炉心出力（小さな崩壊熱、炉心の安定性、ソースタームの量、等）
施設の大きさ
（出所）IAEA SMR Regulator’s Forum, “Pilot Project Report:Considering the Application of a Graded Approach, Defence-in-Depth and Emergency Planning Zone Size for Small Modular Reactors”（2020年9月8日閲覧） https://www.iaea.org/sites/default/files/18/01/smr-rf-report-29012018.pdf
SMRの特徴と規制評価の視点

## Slide 78: Small Modular Reactors
78
続々稼働へ
Several SMR designs are expected to be commercially deployed within 5-10 years and ready to contribute to near- term and medium-term emissions reductions
SMRs could see rapidly increasing rates of construction in net zero pathways
Up to 2035, the global SMR market could reach 21 gigawatts
Thereafter, a rapid increase in build rate can be envisaged with construction between 15 and 150 gigawatts per year
Installed Capacity And Cumulative Emissions Avoided
Source: NEA (forthcoming).

## Slide 79: Small Modular Reactors – Ranges of Sizes and
続々稼働へ
HTR-PM
Xe-100
Kairos
ARC-100
Westinghouse
lead fast reactor
Moltex
EM2
Akademik Lomonosov
NuScale
BWRX-300
Nuward
U-battery
600 USNC
0
200
400
800
1000
1200
1400
1600
0
50
100
150
200 250 300
Power Output (MWe)
350
400
450 500
Output temp. (°C)
High Temperature Reactors Molten Salt Reactors Floating LWR
Liquid Metal Fast Reactors Gas Fast Reactors
LWR-SMR
Steel, glass, ceramic, cement
Source: NEA (forthcoming).
IMSR Alumnium, stea
m meth
ane reforming
Chemical
s, amm
oniaUK, rSeMRfineries
Soda ash
Paper
SMRs vary in size from 1 to 300 megawatts electric
TEMPERATURE
From 285°C to 850°C in the near-term and up to or over 1,000°C in the future
TECHNOLOGY
Some SMRs are based on Generation III and Light Water
reactor technologies
Other are based on Generation IV and advanced reactor technologies
FUEL CYCLE
Some SMRS are based on a once-through fuel cycle
Other seek to close the fuel cycle by recycling waste streams to produce new useful fuel and minimize waste streams requiring long-term management and disposal
Temperatures
POWER

## Slide 80
使用済燃料対策に関するアクションプラン
平成27年（2015年）10月最終処分関係閣僚会議
･･･安全の確保を大前提として、貯蔵能力の拡大に向けた取り 組みの強化を官民が協力して推進することとする。・・・
（１） 政府と事業者による協議会の設置
（２）事業者に対する「使用済燃料対策推進計画」の策定要請
など
使用済燃料対策推進計画
平成30年（2018年）11月
電気事業連合会
・・・事業者全体として、
2020年頃に現在計画されている対策を中心に＋4,000トン程度、
2030年頃に＋2,000トン程度、
合わせて＋6,000トン程度の使用済燃料貯蔵対策を目指していく。
など
使用済燃料対策推進協議会
構成員：経済産業大臣、資源エネルギー庁長官、電力・ガス事業部長、
電気事業連合会会長、原子力事業者の各社長①平成27年（2015年）11月、②平成28年（2016年）10月、
③平成29年（2017年）10月、④平成30年（2018年）11月
貯蔵容量
約24,000トン＝約75%
①現状
使用済燃料約18,000トン
②主な対策
余裕年数(※)
伊方発電所 ③稼働中
710トン／1,080トン 11年
＋500トン 乾式貯蔵 申請中 → 36年
玄海原子力発電所 ③④稼働中
910トン／1,130トン 3年
＋290トン リラッキング 申請中
＋440トン 乾式貯蔵 申請中 → 14年
東海第二発電所 安全対策工事中
370トン／440トン 3年
180トン既設＋70トン 乾式貯蔵 検査・製造中 → 6年
浜岡原子力発電所 ③④審査中
1,130トン／1,300トン 2年
＋400トン 乾式貯蔵 申請中 → 8年
福島第二原子力発電所 ①ｰ④廃炉
乾式貯蔵 検討中
むつ中間貯蔵施設
＋3,000トン 乾式貯蔵 申請中
使用済み核燃料（参考）

## Slide 81
5
NuScale社の予測
2023年～2042年の間に674基～1,682基（約34GW～84GW）の受注見込み
過去の東芝が発表していた受注予測
2008年：2015年までに33基（約36GW）
2016年：2030年度までに45基（約50GW）以上（米WEC単体では65基（約72GW））
⇒実際は8基止まりで、内2基はコストが嵩みすぎて建設中止
小型炉開発

## Slide 82
次世代炉関連予算
米 |  |  |  | 
2007 | DOE | ARPA-E | R&D | 
2012 | DOE | SMR Licensing Technical Support | B&W 180 MWe mPower | 111百万ドル
2012 | DOE |  | SRSでの実証SMR計画 | 
2013 | DOE | NuScale |  | 217百万ドル 5年間で
2016 | DOE | SMR Licensing Technical Support | TVA | 36.3百万ドル
2015 | DOE | Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear(GAIN) | X-energy, Southern | 80百万ドル
2016 | DOE | GAIN |  | 6.2百万ドル
2018 | DOE |  |  | 60百万ドル
2020 | DOE | Advanced Reactor Demonstration Program (ARDP) |  | 160百万ドル
英 |  |  |  | 
2014 | 国立核研究所 | SMR feasibility study |  | 
2016 | DECC | nuclear R&D including SMR |  | 250百万ポンド（5年計）
2018 | BEIS | Advanced Modular Reactor (AMR) Feasibility and Development (F&D) |  | 44百万ポンド
2020 | BEIS | AMR programme |  | 40百万ポンド
カナダ |  |  |  | 
2018 | カナダ政府 | SMR Roadmap |  | 
2020 | 産業科学省 |  | Terrestrial Energy | 20百万カナダドル
2020 | オンタリオ電力 | SMRに関するエンジニアリング作業 | 3社を検討 | 
日本 |  |  |  | 
 | JAEA | 高速炉 |  | ３１１５百万ドル（2010年 ～のみ）
 | JAEA | 高温ガス炉 |  | 

## Slide 83
原子力サプライヤー
構成機器 | 米国 | 英国 | 仏国 | 韓国 | 日本
エンジニアリング | Shaw Group Bechtel | NNB GenCo （EDFエナジーの子会社） | EDF | KEPCO E&C | 三菱重工業 日 立 GE 東芝ESS
燃料 | Westinghouse GE | Springfields Fuels | Framatome | Korea Nuclear Fuel Company | 三菱原子燃料 GNFJ 原子燃料工業
濃縮 | Lousiana Energy Services LLC | URENCO UK | Orano |  | 日本原燃
炉内構造物 | Westinghouse |  | Framatome（旧Valinox） Eiffage | Doosan | 三菱重工業 日立 GE 東芝ESS
原子炉容器 |  |  | Framatome | Doosan | 三菱重工業 IHI
鍛造品 | North American Forgemasters（※） | Sheffield Forgemasters |  | Doosan | 日本製鋼所M&E
格納容器 ・建屋 | Bechtel Newport News Industrial | Bylor | Bouygues | GS E&C、SAMSUNG、 HYUNDAI E&C 、DAEWOO E&C、SK E&C、DAELIM E&C | 三菱重工業 IHI
ポンプ | Curtiss-Wright Hayward Tyler Gardner Davis Nash Flowserve SPX FLOW | Selwood | Framatome アルストム・パワーシステムズ | Doosan CW-Hydro HYOSUNG GOODSPRINGS | 三菱重工業 日立 GE 東芝ESS 荏原製作所 関水社
バルブ | Georgia Transformer Enertech Crane Nuclear Chromalox Inc. | IMI Critical Engineering | アルストム・パワーシステムズ Daher Valco（旧Guichon Valves） Velan | Doosan PK Valve Samshin | TVE 岡野バルブ 平田バルブ
蒸気発生器 |  |  | Framatome Valinox Nucleaire | Doosan | 三菱重工業
蒸気タービン |  |  | アルストム・パワーシステムズ | Doosan | 三菱重工業 東芝ESS
クルゾ・フォルジュ

## Slide 84
（軽水炉UO2燃料;燃焼度43GWd/t)
(プルトニウム（Pu）は99.5%除去、 ヨウ素（I）は1%が高レベル廃液へ移行すると仮定 ）
電中研、井上正氏資料
高レベル放射性廃棄物の長半減核種

## Slide 85
Molten Salt Reactor
クリアランス
以下
地表
50～100ｍ
再利用
～１0ｍ
原子力発電所
地下300mより深い地層
～２ｍ
管理型処分
LLW
比較的高い
LLW
極低
LLW
HLW
高レベル
放射性廃棄物
ウラン取扱・
燃料加工施設
地層処分相当TRU
廃棄物
産業廃棄物
浅地中トレンチ処分
浅地中ピット処分
余裕深度処分
使用済燃料再処理施設
MOX燃料
加工施設
短寿命化
大深度溶融塩炉プラントシステム
（減容化・短寿命化・消滅処理）
（出典）日本原子力研究開発機構 東海サイクル工学研究所 虎田真一郎（2012年、茨城大学）を修整
大深度地下溶融塩炉プラント
熔融塩炉
高レベル放射性廃棄物の減容処理
短寿命化

## Slide 86
国際機関の分析によると、原子力の市場規模は、2050年には最大で年間約40兆円程度まで拡大。 そのうち、アジアの旺盛な需要拡大に応える伸び（石炭からのリプレース等）が太宗を占める。
非従来型炉のシェアは、2050年で市場の1/4規模との予測（当面は革新軽水炉が需要増を満たす構図。）
世界の原子力設備容量予測
【高予測：各国で温暖化対策を拡充】
【低予測：各国の政策が現状維持】
470GW
792GW
単位：GW=100万kW
366GW
394GW
閉鎖
2020
2030
新規 建設
2050
新規
393GW 建 設
2020
2050
2030
新規 建設
393GW
閉 鎖 新 規
建設
閉鎖
閉鎖
IAEA（国際原子力機関）
資本費（新設炉）
資本費（既設炉）
運営費
（運転・保守・燃料等）
世界の原子力市場予測
（※IAEA「高予測」に相当）
NEI（米国原子力エネルギー協会）
40兆円
（うち地域別の設備容量予測）
北米
東欧 西欧
アジア・オセアニア
南米
アフリカ・中東
10兆円
「SMR、マイクロ炉、高温ガス炉、溶融塩炉等の非従来型炉が、より市場 に浸透していけば、これら非従来型の炉は、2050年の市場において、最大 で25％程度を占める可能性がある」
ＮＥＩ（米国原子力エネルギー協会）による非従来型炉の市場規模予測
原子力世界市場

## Slide 87
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
ウラン資源利用率 (%)
0.711
1
2
3
4
5
7
10
15
20
U-235濃縮度 [%]
30
40
50
60
70
80
90
100
0
50
100 150 200
燃焼度 (GWd/t)
ウラン資源利用率 (%)
0.1
0.5
1
2
5
回収ロス [%]
CANDU炉
初期型
軽水炉
現行型
軽水炉
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
燃焼度 (GWd/t)
MOX
高速炉
MAリサイクル
炉心・ブランケット平均燃焼度向上
回収ロス低減
マルチリサイクル型高速増殖炉
HALEU燃料
SMR
HTTR
HTGR
炉型によるウラン使用率
ワンススルー型熱中性子炉

## Slide 88
（出所）森 行秀、小野 清、大滝 明、高速炉戦略ロードマップ検討会報告 (2)長期的視点からの検討：高速炉開発の意義
2018 年日本原子力学会秋の大会新型炉部会セッション -2H_PL02-
現在の我が国のウラン購入契約量は、長期契約、短期契約及び製品購入、開発輸入分全てを含め約35万トン
大型軽水炉ワンススルーを継続する場合、2070年頃にはこの量を上回る可能性
ウラン資源の流通制限や価格高騰への懸念
これを回避するには2045年頃からの高速増殖炉導入が必要との評価例
大型軽水炉以外のSMR導入は、天然ウランの消費速度を早め、高速炉導入時期に影響
?
日本の天然ウラン累積使用予測

## Slide 89
Tokyo Tech
① 2062年高速炉導入
MA分離・ガラス固化体貯蔵
② ①＋MA分離・高速炉核変換
③ ①＋MA分離・高速炉核変換
ガラス固化体貯蔵100年、処分：MPEM3
④ ①＋MA分離・高速炉核変換
ガラス固化体貯蔵150年、処分：MPEM21
Cs/Sr/MA分離・ガラス固化体貯蔵
⑤ ①＋MA分離・高速炉核変換 Cs/Sr分離
⑥ ①＋MA分離・高速炉核変換、Cs/Sr分離、
ガラス固化体貯蔵50年、処分：MPEM3
⑦ ①＋MA分離・高速炉核変換、Cs/Sr分離、ガラス固化体貯蔵50年、処分：MPEM21
①
② ③ ④
MA分離固化体貯蔵
⑤ ⑥ ⑦
Cs/Sr/MA分離固化体貯蔵
処分場面積 km2
2150年までに発生する使用済燃料から生じる処分場面積
基 廃棄体定置方式
本
分離変換技術導入の廃棄物処理への影響

## Slide 90
各国の最終処分への対応

## Slide 91: NuScale社の新型炉開発の準備とレビュー
2016年12月、設計認証申請（DCA）完了。
2017年3月、米国原子力規制委員会（NRC）により申請の登録が完了し、審査が開始。
2020年9月にNuScaleは標準設計認可を取得。
NuScale Powerは小型モジュール炉として初めて米国原子力規制委員会の設計認可を取得し、歴史的偉業を達成。
DCA申請書のデータ
12,000ページ以上
200万作業時間
50以上のｻﾌﾟﾗｲﾔ/ﾊﾟｰﾄﾅｰ
NuScale Nonproprietary Copyright © 2021 NuScale Power, LLC.
DCAの審査データ
審査期間：42カ月
約200万ページのサポート文書
NRCの審査料金：＄7,000万以上
NuScaleの費用： ＄2億以上
ﾄﾋﾟｶﾙﾚﾎﾟｰﾄ：14件
800人以上
＄5億以上
新規に炉を開発するのは面倒くさぃ～

## Slide 92
技術成熟度（TRL）
Technology Readiness Assessment Guide, U.S. DOE, DOE G 413.3-4A, 9-15-2011
技術開発の 相対的レベル | TRL | TRLの定義
システムの運転段階 | TRL 9 | 想定される全ての条件で運転された実システム
システムの試運転段階 | TRL 8 | 試験と実証を通じて完成し性能確認された実システム
 | TRL 7 | フルスケールで、同様な（原型的な）システムを、現実的な環境において実証しているレベル
技術の実証段階 | TRL 6 | 工学規模で、同様な（原型的な）システムを、現実的な環境において検証しているレベル
技術の開発段階 | TRL 5 | 実験室規模で、同様なシステムを、現実的な環境において検証しているレベル
 | TRL 4 | 実験室環境で、機器・サブシステムを検証しているレベル
実現可能性を示すための 研究段階 | TRL 3 | 解析や実験によって、概念の重要な機能・特性を証明しているレベル
 | TRL 2 | 技術概念・その適用性を確認しているレベル
基礎技術の研究段階 |  | 
 | TRL 1 | 基本原理を確認しているレベル
TRL（Technology Readiness Level）の定義
商用炉
※実用段階
実証炉
原型炉
実験炉

## Slide 93
大気圧で運転
優れた熱伝導性
熱除去系の小型化
高温性能
高い実用性
豊富な経験
原子炉冷却材としての液体金属ナトリウム

## Slide 94
原子炉
一次系プール
（ナトリウム）
溶融塩ループ
（硝酸塩）
発電サイクルループ
（水）
高温タンク
低温タンク
SUBJECT TO DOE COOPERATIVE AGREEMENT N-ON.E D00E09054
Copyright© 2022 TerraPower, LLC. All Rights Reserved.
工業用建設業者の対象
原子力建設業者の対象
熱供給など統合的エネルギー利用

## Slide 95: Resource availability of Thorium By-product production of Thorium
Year
Source : Mancheri, Sundaresan, Chandrashekar, National Institute of Advanced Studies (India) Report R19-2013, ISBN 978-81-87663-84-3 Data from USGS and British Geological Survey
Rare Earths Production
Millions of tons
トリウム資源

## Slide 96
SMR
SMR | Country | Power (MWe) | Enrichment | Burnup (MWd/t) | Core Fuel Assemblies | Refueling (months)
mPower | USA | 180 | <5.0 | >40,000 | 69 | 48
NuScale | USA | 45 | <4.95 | N/A | 37 | 24
Westinghouse SMR | USA | 225 | <5.0 | >62,000 | 89 | 24
SMR-160 | USA | 160 | 4.95 | 32,000 | N/A | 36-48
Flexblue | France | 160 | 4.5 |  | 77 | 40
ACP-100 | China | 100 | 2.4 – 3.0 | <45,000 | 57 | 24
KLT-40S | Russia | 35 | <20 | 45,400 | 121 | 28
VBER-300 | Russia | 325 | 4.95 | 50,000 | 85 | 72
ABV-6M | Russia | 6 | 19.7 | N/A | 121 | 120-144
RITM-200 | Russia | 50 | <20 | >51,200 | 199 | 54-84
VVER-300 | Russia | 300 | 3.3 – 4.79 | >38,000 | 85 | 18-24
VK-300 | Russia | 250 | 4.0 | 41,400 | 313 | 72
UNITHERM | Russia | 6.6 | 19.75 | 1150 | 265 | 200
RUTA-70 | Russia | ~25 | 3.0 | >25,000 | 91 | 36
SHELF | Russia | 6 | <20 | N/A | N/A | 56
ELENA | Russia | 0.068 | 15.2 | 57,600 | 109 | 300
SMART | South Korea | 100 | <5 | 60,000 | 57 | 36
CAREM-25 | Argentina | 27 | 3.1 | 24,000 | 61 | 14
IRIS | International Consortium | 335 | 4.95 | 65,000 | 89 UO2/MOX | 48
DMS | Japan | 300 | 4.3 | 45,000 | 400 | 24
IMR | Japan | 350 | 4.8 | >40,000 | 97 | 26
Main SMR-LWR designs and their fuel features
World Nuclear Association, 2020, Small Nuclear Power Reactors.
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power- reactors.aspx

## Slide 97
種類 | 申請者 | 対象SMR | タイプ | 状況
DC | NuScale | NuScale | 軽水炉 | 2016/12:DC申請書を提出 2019/12:DCの第4段階レビュー完了 2020/8:DCのレビュー完了、FSER発行
ESP | TVA | NuScale mPower SMR-160 Westinghouse SMR | 軽水炉軽水炉軽水炉軽水炉 | 2016/5:ESP申請書を提出 ※4設計を包絡する内容 2019/12:ESPの発行を承認
COL | Oklo | Aurora （Microreactor） | 小型高速炉 | 2020/3:COL申請提出 2020/6:COL申請受理
2020年8月現在において、米国では、SMR関連の3件の許認可関連対応が進捗
Oklo社は、非軽水炉で初となるCOL申請を提出
DC（設計認証）
:建設・運転許可とは独立して、プラント設計の認証を行う。サイトとは独立した、安全設計等をレビュー
ESP（早期立地許可） :建設・運転許可とは独立して、サイトの許可を行う。立地の安全性（緊急時計画含む）と環境影響をレビュー COL（建設・運転一括認可）:ある特定のサイトにおけるプラントの建設許可と条件付き（ITAAC）運転の認可を行う。
（参考）Pre-application activitiesを実施中。
軽水炉 ・・・ BWXT mPower（BWXT）, SMR-160 (Holtec), BWRX-300（GE Hitachi Nuclear Energy） 非軽水炉 ・・・ General Atomics, X-energy, Karios Power, Terrestrial Energy, TerraPower, Westinghouse
参考）NRC, “Application Review Schedule for the NuScale Design”（2021年1月11日閲覧）https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/smr/nuscale/review-schedule.html 参考）NRC, “Early Site Permit Application - Clinch River Nuclear Site”（2021年1月11日閲覧）https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/smr/clinch-river.html
参考）NRC, “Combined License Application Documents for Aurora – Oklo Power Plant Application” (2021年1月11日閲覧)” https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/col/aurora-oklo/documents.html 参考）NRC, Small Modular Reactors (LWR designs)” (2021年1月11日閲覧)” https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/smr.html
参考）NRC, “Advanced Reactors (non-LWR designs)” (2021年1月11日閲覧)” https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/advanced/details.html#licensing
SMR許認可状況（米国）①

## Slide 98
財政リスク
規制の不確かさ
技術の商用化
規制の不確かさ・財政リスクを低減
革新的な原子力技術の商用化支援
エネルギー保障、環境、国家安全保障のニーズを満足する技術として原子力イノベーションに関する技術開発、商用化を支援
ベンチャー企業にも、積極的な支援を提供
連邦政府としての取組
2012年:SMR許認可申請支援（LTS）プログラム（$452M）
2017年:先進原子力技術開発資金提供公募（FOA）（$400M）
→ 2024年まで継続の予定
ワンストップ窓口「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ（GAIN）」
連邦政府としての取組:NRC-DOE Joint Initiative - Non-LWR Design Criteria
DOEとNRCで、非軽水炉の一般設計規則:General Design Criteria（GDC）を議論（2013年～）
DOE主導のPhase 1:2014年12月に、非軽水炉の設計規則の構築のガイダンスに関する報告書を発行
NRC主導のPhase 2:DOEの報告書のレビューを実施
→ 2018年4月に、NRCより、「非軽水炉へのGDCの適用に関する規制ガイダンス案」を発行
産業界としての取組:Licensing Modernization Project
事業者（Southern Company）により主導、NEIによる協力と、DOEの費用負担により推進
非軽水炉の先進炉に関して、リスクインフォームド、パフォーマンスベースの設計、許認可を促進、2020年6月に、 NRCは規制ガイド（Regulatory Guide 1.233）を発行（NEI 18-04 Rev. 1をエンドース）
2027年（予定）に、先進炉向け許認可手続きとして10 CFR 53の発行を計画
参考）NRC, “REGULATORY GUIDE 1.233 REVISION 0”（2020年9月8日閲覧）https://www.nrc.gov/docs/ML2009/ML20091L698.pdf
SMR許認可状況（米国）②

## Slide 99
 | 先進炉実証 Demonstrations | 実証のためのリスク低減 Risk Reduction | 先進炉コンセプト Concepts
目的 | 炉の建設を支援 | 将来の実証に向けた、技術面・運用面・規制面での課題の解決を支援 | 安全性、運転性、経済性の面で革新的で多様な原子炉構想の計画化を支援
炉の運転開始時期 | 今後5～7年 （～2025年） | 左記＋5年 （～2030年） | 左記＋5～10年 （～2035年）
採択件数 | 2件 | 2～5件 | 2件以上
助成金額（1件） | ≦8000万ドル | ≦3000万ドル | ≦2000万ドル
採択先
2020年10月
Xエナジー
Terra Power
2020年12月
Kairos Power
ウエスティングハウス
BWXT
ホルテック
サザン・カンパニー
2020年12月
ARC
General Atomics
MIT
先進炉実証プログラム（Advanced Reactor Demonstration Program:ARDP
FY20（2019年10月～2020年9月）歳出法にて新設。DOE原子力局の研究開発予算の4分の1に相当。
支援の理由として、先進炉は温室効果ガスの排出削減、新規雇用創出、強い経済の構築に対する大きなポテンシャルを有していることに加え、先進炉の開発が迅速に進めば、米国が有する、主要な原子力インフラやサプライチェーンの能力が失われる前に、拡大する市場の機会をとらえることができるとしている。
ARDPによる民間への支援は、以下の3つのサブプログラムから成る
DOE, ARDP FOA, May 14, 2020（2021年1月11日閲覧）https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=326997
先進炉実証プログアム（ARDP）

## Slide 100
SMRの開発状況
Reactor Name | Power Rating | Fuel Type | Coolant | Proponent (US based)
Advanced Modular Water Cooled Reactor (SMR) |  |  |  | 
BWRX-300 | 300 | Oxide | Light water | GE-Hitachi
SMR | 225 | Oxide | Light water | Westinghouse
SMR-160 | 160 | Oxide | Light water | Holtec International
NuScale | 60 (each) | Oxide | Light water | NuScale Power
Advanced Non-Water Cooled Reactors |  |  |  | 
Molten Chloride Fast Reactor (MCFR) | 1000 | Molten Salt | Molten Salt | TerraPower/Southern Company
Elysium Industries | 1000 | Molten Salt | Molten Salt | Elysium Industries
Traveling Wave Reactor (TWR) | 600 | Metal | Sodium | TerraPower
Power Reactor for Innovative Small Module (PRISM) | 311 | Metal | Sodium | GE-Hitachi
Steam Cycle High Temperature Gas-cooled Reactor (SC HTGR) | 100-300 | TRISO | Helium | Framatome - US
Gas-turbine, Modular Helium-cooled Reactor (GT-MHR) | ~300 | TRISO | Helium | General Atomics
The Do-able Molten Salt Reactor (ThorCon) | 250 | Molten Salt | Molten Salt | Martingale Inc
Liquid Fluoride Thorium Reactor (LFTR) | 250 | Molten Salt | Molten Salt | Flibe Energy
Energy multiplier module (EM2) | 240 | Carbide | Helium | General Atomics
Demonstration Lead-cooled Fast Reactor (LFR) | 210 | Oxide(Nitride) | Lead | Westinghouse
Amphora-Shaped Lead-cooled Fast Reactor (LFR-AS-200) | 200 | Oxide | Lead | Hydromine
Yellowstone | 200 | Molten Salt | Molten Salt | Yellowstone Energy
Integral Molten Salt Reactor (IMSR) | 190 | Molten Salt | Molten Salt | Terrestial Energy
Columbia Basin Consulting Group (CBCG) | ~100 | Oxide (initially) | Lead-bismuth | CBCG
 |  |  | eutectic (LBE) | 
Advanced Reactor Concept (ARC-100) | 100 | Metal | Sodium | Advanced Reactor Concepts
XE-100 | 48 | Pebble Bed | Helium | X-Energy
Kairos Power Reactor | TBD | Pebble Bed | Molten Salt | Kairos Power
Special Purpose and Microreactors |  |  |  | 
US Ultra Safe Nuclear | 5-10 | Fully Ceramic Matrix | Helium | US Ultra Safe Nuclear
eVinci Micro Reactor | 0.2-25 | Dispersion | Heat Pipe | Westinghouse
Holos Reactor | 3-81 | TRISO | Helium or CO2 | HolosGen, LLC
Oklo | 2 MWt | Metal | Heat Pipe | Oklo

## Slide 101
Name | Capacity | Type | Developer
CNP-300 | 300 MWe | PWR | SNERDI/CNNC, Pakistan & China
PHWR-220 | 220 MWe | PHWR | NPCIL, India
EGP-6 | 11 MWe | LWGR | at Bilibino, Siberia (three units are currently operating)
KLT-40S | 35 MWe | PWR | OKBM, Russia
RITM-200 | 50 MWe | Integral PWR, civil marine | OKBM, Russia
Small reactors operating
World Nuclear Association, 2020, Small Nuclear Power Reactors. https://www.world-nuclear.org/information- library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx
Name | Capacity | Type | Developer
CAREM-25 | 27 MWe | Integral PWR | CNEA & INVAP, Argentina
HTR-PM | 210 MWe | Twin HTR | INET, CNEC & Huaneng, China
ACPR50S | 60 MWe | PWR | CGN, China
Small reactor designs under construction
World Nuclear Association, 2020, Small Nuclear Power Reactors.
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power- reactors.aspx
Name | Capacity | Type | Developer
VBER-300 | 300 MWe | PWR | OKBM, Russia
NuScale | 60 MWe | Integral PWR | NuScale Power + Fluor, USA
SMR-160 | 160 MWe | PWR | Holtec, USA + SNC-Lavalin, Canada
ACP100 Linglong One | 125 MWe | Integral PWR | NPIC/CNPE/CNNC, China
SMART | 100 MWe | Integral PWR | KAERI, South Korea
BWRX-300 | 300 MWe | BWR | GE Hitachi, USA
PRISM | 311 MWe | Sodium FNR | GE Hitachi, USA
ARC-100 | 100 MWe | Sodium FNR | ARC with GE Hitachi, USA
Integral MSR | 192 MWe | MSR | Terrestrial Energy, Canada
BREST | 300 MWe | Lead FNR | RDIPE, Russia
RITM-200M | 50 MWe | Integral PWR | OKBM, Russia
Small reactors for near-term deployment
development well advanced
World Nuclear Association, Small Nuclear Power Reactors, 2020.
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power- reactors.aspx)
SMR運用＆開発状況

## Slide 102
SMR運用＆開発状況
Name | Capacity | Type | Developer
EM2 | 240 MWe | HTR, FNR | General Atomics (USA)
VK-300 | 300 MWe | BWR | NIKIET, Russia
AHWR-300 LEU | 300 MWe | PHWR | BARC, India
CAP200 LandStar-V | 220 MWe | PWR | SNERDI/SPIC, China
SNP350 | 350 MWe | PWR | SNERDI, China
ACPR100 | 140 MWe | Integral PWR | CGN, China
IMR | 350 MWe | Integral PWR | Mitsubishi Heavy Ind, Japan
Westinghouse SMR | 225 MWe | Integral PWR | Westinghouse, USA*
mPower | 195 MWe | Integral PWR | BWXT, USA*
Rolls-Royce SMR | 220+ MWe | PWR | Rolls-Royce, UK
PBMR | 165 MWe | HTR | PBMR, South Africa*
HTMR-100 | 35 MWe | HTR | HTMR Ltd, South Africa
Xe-100 | 75 MWe | HTR | X-energy, USA
MCFR | large? | MSR/FNR | Southern Co, USA
SVBR-100 | 100 MWe | Lead-Bi FNR | AKME-Engineering, Russia*
Westinghouse LFR | 300 MWe | Lead FNR | Westinghouse, USA
TMSR-SF | 100 MWt | MSR | SINAP, China
PB-FHR | 100 MWe | MSR | UC Berkeley, USA
Integral MSR | 192 MWe | MSR | Terrestrial Energy, Canada
Moltex SSR-U | 150 MWe | MSR/FNR | Moltex, UK
Moltex SSR-W global | 150 MWe | MSR | Moltex, UK
Thorcon MSR | 250 MWe | MSR | Martingale, USA
Leadir- PS100 | 36 MWe | Lead-cooled | Northern Nuclear, Canada
Name | Capacity | Type | Developer
U-battery | 4 MWe | HTR | Urenco-led consortium, UK
Starcore | 10-20 MWe | HTR | Starcore, Quebec
USNC MMR-5&10 | 5 MWe | HTR | UltraSafe Nuclear, USA
Gen4 module | 25 MWe | Lead-bismuth FNR | Gen4 (Hyperion), USA
Sealer | 3-10 MWe | Lead FNR | LeadCold, Sweden
eVinci | 0.2-5 MWe | Heatpipe FNR | Westinghouse, USA
Aurora | 1.5 MWe | Heatpipe FNR | Oklo, USA
NuScale micro | 1-10 MWe | Heatpipe | NuScale, USA
Very small reactor designs being developed
(up to 25 MWe)
World Nuclear Association, Small Nuclear Power Reactors, 2020. https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power- reactors.aspx
World Nuclear Association, Small Nuclear Power Reactors, 2020.
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear- power-reactors.aspx
Small reactor designs at earlier stages (or shelved)

## Slide 103
炉型毎の市場規模？
（出所）サプライヤヒアリング、公表情報等を基に資源エネルギー庁作成
※市場規模はメーカーヒアリングで可能性があると評価された機器・部材の想定販売額を積み上げたもの
炉型 | 対象国 | 市場規模※ | 機器・部材例 | 備考
EPR | 英、仏、東欧 （18基～） | 250億～/基 | 大型鍛造品、ポンプ 蒸気発生器等 伝熱管、バルブ 等 | 仏英において、大型の革新軽水炉（EPR、EPR2）の建設の動き。日 本勢による受注確度が高い機器・部材もあり、仏国内の生産能力次第では更なる市場拡大が見込める可能性。
AP1000 | 欧州 （数基～） | 250億～/基 | タービン、格納容器 大型鍛造品、ポンプ、バルブ 等 | WECはAP1000について、グローバルで受注を目指す。米ボーグルでは 日本企業の実績あり、第三国展開においても市場獲得の可能性。
高温ガス炉 | 英、ポーランド （各1基） | 400億～/基 | 制御棒駆動装置、炉内構造物 燃料交換機、大型鍛造品 バルブ等 | 英国実証炉やボーランド研究炉について、HTTRで実績をもつJAEAと連携できる可能性。自国調達目標が低く（英国は自国調達率50％を 目標）、主要な構成機器・部材について、受注の可能性。
高速炉 Natrium | 米 （1基） | 200億～/基 | 燃料交換機、制御棒計装 原子炉容器、バルブ等 | JAEAのもんじゅの経験を活かし、米国テラパワー社と開発協力。原子炉 容器、炉内構造物、Na冷却系統機器は、受注の可能性。一方、 Buy American条項（自国調達率75％以上）に留意。
BWRX-300 | カナダ、米等 （7基～） | 60億～/基 | 原子炉容器部材 制御棒駆動機構 バルブ、炉内構造物等 | 日立GEやIHIは資本提携した上で、機器・部材への参画を検討中。 米加 ともに自国の産業振興の観点で自国調達率を重視。
VOYGR （NuScale） | 米、ルーマニア等 （1基～） | 100億～/基 | 格納容器、伝熱管、溶接材 等 | 

## Slide 104
 |  | 技術 成熟度・ 時間軸 | 規制 対応 | サプライ チェーン | 市場性 |  |  |  |  | 非エネ分野
 |  |  |  |  | 経済性 | 水素製造 | 負荷追従 | 資源の 有効利用 | 廃棄物 有害度低減 | 
軽水炉 |  | ◎ ※既存技術 を活用可 | ◎ ※既存規制 を活用可 | ◎ ※既存軽水炉のサプライチェーン有 | ◎ ※現行の軽水炉と同水準 | △ | 〇 | △ | △ | 〇
小 型 軽 水 炉 | 海 外 | ○ | ○～◎ | 〇～◎ ※日本が得意とする大型鍛造品が不要のケースも | ◎ ※米国のガス火力並が目標 | △ | 〇 ※モジュールごとの制御により | △ | △ | 〇
 |  |  |  |  |  |  | 負荷追従可能なものも |  |  | 
 | 国 内 | ○ | △ ※基準の議 | 〇～◎ | ？ |  |  |  |  | 
 |  |  | 論が必要 |  |  |  |  |  |  | 
高速炉 |  | 〇 | 〇 | ◎ ※常陽、もんじゅの実績 | ◎ ※現行の軽水炉と同水準 | 〇 | ◎ ※溶融塩の蓄熱システムを組み合わせた負荷追従可能 | ◎ | ◎ ※Pu・MA燃焼可 | ◎ ※医療用RI製造可
高温 ガス炉 |  | 〇 | 〇 | ◎ ※HTTRの実 績 | 〇⇒◎ ※コジェネで経済性向上 | ◎ ※高温を活用した水素製造可 | ◎ | △ | △ ※高燃焼度で処分場面積低減 (○) | 〇 ※耐高温材料製造技術の獲得
核融合炉 |  | × ※要素技術の開発段階 | △ | 〇 ※ITERで 部分参加 | ？ | ◎ | ？ | ？ | ◎ ※高レベル放射廃棄物発生せず | 〇 ※コイルがヒッグス粒子発見に貢献
新型炉のライフ・ポートフォリオ

## Slide 105
No. | 組織 | 低エネルギー核エネルギー
１ | アンフィニックLLC | 制御された LENR 開発のためのナノ構造 Pd-Anf 複合材料 - 295,924 ドル。カソードの構造と表面の形態は、LENR の反応速度に不可欠であると考えられています。Amphionic は、カソード設計を最適化して、Pd ナノ粒子のサイズと形状が変化し、界面の分離と形状が制御される Pd ポリマー複合体を形成することを提案しています。実験では、金属ナノ粒子 (NP) の形状、分離、組成、および重水素負荷を制御することにより、2 つのナノスケール表面の間に存在する潜在的な井戸で LENR が生成されるかどうかを調べることに焦点を当てる。
２ | エナジェティクス テクノロジーセンター | CATHODE (電気化学用 CATHode シンチレーター検出器) - $1,500,000 . Energetics Technology Center は、LENR が発生する環境を作り出すために、パラジウム、リチウム、および重水を一緒に使用する共蒸着実験で過去の成功を基に構築します。これらの電気分解実験では、カソード (LENR の位置) から核反応生成物を検出できる電子検出器までの距離が短くなり、核反応が存在する場合、これらの実験で核反応を確実に検出できる可能性が高くなる。
３ | ローレンス・バークレー 国立研究所 | 低エネルギーでの金属水素化物の核反応の定量化 - $1,500,000 . LBNL チームは、500 eV 未満の外部励起エネルギーで LENR を調べることを提案し、一連の診断で核イベント率を監視しながら、材料と条件を体系的に変化させます。チームは、重水素を電気化学的に負荷した金属水素化物上の LENR の外部励起源として高エネルギー イオン ビームを使用した以前の研究に基づく知識を利用。
４ | マサチューセッツ工科大学 | レーザー刺激金属水素化物からの中性子放出 - $2,000,000 . マサチューセッツ工科大学 (MIT) は、放出された中性子や不自然な同位体比を持つ核灰などの核反応の明確な指標に焦点を当てて、核および物質の診断を使用して低エネルギー核反応 (LENR) の顕著な主張を調査するための仮説主導の実験キャンペーンを提案しています。 . チームは、ガス装填金属水素システムにおける核異常の主張を徹底的かつ再現可能にテストする実験プラットフォームを開発。
５ | スタンフォード大学 | フォノン刺激下での重水素化ナノ粒子からの核生成物の検出 - $1,500,000. スタンフォード大学は、LENR 活性ナノ粒子とガス状重水素に基づく技術的解決策を探求します。チームは、金属ナノ粒子の LENR 活性部位が重水素ガスへの暴露によって作成されるという仮説を検証するための重大な障害を軽減しようと挑戦。
６ | テキサス工科大学 | LENR 向けの高度な材料特性評価と核生成物の検出 - $1,150,000 . テキサス工科大学は、低エネルギー核反応 (LENR) の物理的理解を解決するために、正確な材料製造、特性評価、および分析を開発。Texas Tech は、ARPA-E LENR Exploratory Topic チームのリソースとして、核反応生成物の高度な検出も提供。
７ | ミシガン大学（１） | パラジウム-ニッケルナノコンポジットの重水素化による過剰な熱発生の主張の体系的評価 - $1,108,412 . ミシガン大学は、重水素化中の過剰な熱生成の主張を体系的に評価し、それを核および化学反応生成物に関連付けることを提案しています。チームは、シンチレーションベースの中性子線およびガンマ線検出器、質量分析計、熱発生のマイクロワット分解能測定を実行できる熱量計、および ab-initio 計算アプローチを組み合わせる予定です。提案された研究では、実験的および理論的に、過剰な熱生成と LENR の起源とメカニズムを調査。
８ | ミシガン大学（２） | 低エネルギー核反応における探索的実験のための電離放射線検出 - 902,213 ドル。ミシガン大学は、LENR 実験からの仮想的な中性子、ガンマ、およびイオン放出を測定する機能を提供します。最新の計測器は、収集されたデータを解釈し、提案された信号を評価するために、データの取得、分析、背景の理解におけるベスト プラクティスと組み合わせ。